PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	20	SACO DE CIMENTO PORTLAND, TIPO CP III - E32, EM SACOS  DE  50 KG,  	R$ 22,12	R$ 442,40	Acanthus Instalações e Edificações 	32.597.967/0001-99	PRF-048/19	001914
	PERFAZENDO O TOTAL DE 1.000 KG. MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE 
	COM A FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO 
	QUÍMICO, MARCA CSN.
	150	SUPORTE ZZ, EM AÇO PRÉ-GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE  EM 	R$ 2,87	R$ 430,50	Consulter Soluções Comerciais e 	18.422.028/0001-82	PRF-055/19	001917
	CONFORMIDADE COM A NBR - 7008, EM CHAPA 16 (MÍNIMO), UTILIZADO 	Suprimentos Elétricos Ltda.
	EM PERFILADO  38X38 MM, MARCA: BEGÊ.
	500	CONECTOR RJ45 FÊMEA - CATEGORIA 5E,C/AS SEGUINTES 	R$ 5,90	R$ 2.950,00	André Luiz Kriechle Potiens	22.415.106/0001-99	PRF-041/19	001921
	CARACTERÍSTICAS:A)DEVE SER MODULAR,DE 8 POSIÇÕES,C/TERMINAIS 
	DE CONEXÃO TIPO 110
	 IDC NA PARTE TRASEIRA E TIPO RJ45 NA PARTE FRONTAL, C/VIAS DE 
	CONTATO C/CAMADA  DE 1,27MM DE OURO,P/CONEXÃO DE PLUGUES RJ45
	 OU RJ11;B)O CORPO DO CONECTOR DEVE  SER CONFECCIONADO EM 
	MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO  PROPAGANTE  À
	 CHAMA(UL 94 V-0);C)DEVE ATENDER AOS ESQUEMAS DE PINAGEM T-
	568A OU T-568B,IDENTIFICADOS NO CORPO DO CONECTOR ATRAVÉS DE 
	CÓDIGO DE CORES;D)DEVE ATENDER INTEGRALMENTE REQUISITOS 
	ELÉTRICOS DA NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2  P/ CATEGORIA 5E,
	 NOS PARÂMETROS DE ATENUAÇÃO,NEXT,PS NEXT,ELFEXT, PS ELFEXT E 
	PERDA DE RETORNO;
	 E)DEVE POSSIBILITAR TAXAS DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 1G BPS,MARCA 
	SECCON, NOME: WT- 2001X/W-KEYSTONE,RJ45,CAT-5E,FÊMEA 90.
	400	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE 	R$ 6,88	R$ 2.752,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO 3/4",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA 
	RESISTÊNCIA MECÂNICA,
	 COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM ROSCA BSP 
	(GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC, COM TAMPA PARA 1 TOMADA REDONDA, 
	 MARCA MEGA.
	100	CONECTOR MACHO GIRATÓRIO RETO,  CONFECCIONADO EM LATÃO 	R$ 9,50	R$ 950,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	ZINCADO E ROSCA BSP,  UTILIZADO NAS TERMINAÇÕES DO ELETRODUTO
	 FLEXÍVEL  DE  DIÂMETRO  1",  MARCA  EKOFLEX,.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 1 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	100	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE 	R$ 8,20	R$ 820,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO 3/4",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA 
	RESISTÊNCIA MECÂNICA,
	 COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM ROSCA BSP 
	(GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC,  COM TAMPA PARA 1 PONTO DE REDE,  
	MARCA MEGA.
	210	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE 	R$ 7,06	R$ 1.482,60	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO 3/4",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA 
	RESISTÊNCIA MECÂNICA,
	 COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM ROSCA BSP 
	(GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC, COM TAMPA CEGA PARA DERIVAÇÕES E 
	PASSAGEM, MARCA MEGA.
	200	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE  	R$ 11,57	R$ 2.314,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO  1",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA 
	MECÂNICA,  COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM 
	ROSCA BSP (GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC, COM TAMPA PARA 1 TOMADA 
	REDONDA,  MARCA MEGA.
	150	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE  	R$ 11,74	R$ 1.761,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO  1",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA 
	MECÂNICA,  COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM 
	ROSCA BSP (GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC, COM TAMPA CEGA PARA 
	DERIVAÇÕES E PASSAGEM, MARCA MEGA.
	100	CONDULETE TIPO MÚLTIPLO, COM 3 SAÍDAS PARA ELETRODUTO  DE 	R$ 15,80	R$ 1.580,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	DIÂMETRO 1 ¼",  FABRICADO EM ALUMÍNIO SILÍCIO DE ALTA 
	RESISTÊNCIA MECÂNICA,
	 COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO E BICROMATIZADO, COM ROSCA BSP 
	(GÁS),  COM TAMPÕES  DE PVC, COM TAMPA CEGA PARA DERIVAÇÕES E 
	PASSAGEM, MARCA MEGA.
	100	CONECTOR MACHO GIRATÓRIO RETO,  CONFECCIONADO EM LATÃO 	R$ 6,00	R$ 600,00	Gilbertoni Comercial Eireli	22.471.158/0001-82	PRF-046/19	001922
	ZINCADO E ROSCA BSP, UTILIZADO NAS TERMINAÇÕES DO ELETRODUTO 
	 FLEXÍVEL  DE
	 DIÂMETRO 3/4", MARCA  EKOFLEX,.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 2 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	120	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA,  PARA  ELETRODUTO  	R$ 1,47	R$ 176,40	Elétrica Ti Eireli - ME	25.041.538/0001-75	PRF-058/19	001923
	DE  DIÂMETRO 1 1/4", MATERIAL AÇO CARBONO,  CHAPA 18MSG COM 
	TRATAMENTO SUPERFICIAL  DE GALVANIZAÇÃO A FOGO, MARCA 
	TRAMONTINA.
	50	BUCHA REDUTORA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO 1 1/4" PARA 1",	R$ 4,50	R$ 225,00	Elétrica Ti Eireli - ME	25.041.538/0001-75	PRF-058/19	001923
	MARCA TRAMONTINA.
	120	 ARRUELA PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO ZAMAK, DIÂMETRO  1", 	R$ 0,70	R$ 84,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	MARCA INCA.
	500	ADAPTADOR CONECTOR CÔNICO, COM ROSCA BSP,  PARA ELETRODUTO 	R$ 2,00	R$ 1.000,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	DE DIÂMETRO 3/4", INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO,  COM 
	PARAFUSOS  ZINCADOS E BI CROMATIZADO, COM ACABAMENTO LISO,  
	COM VEDAÇÃO EM CONFORMIDADE À  ABNT-NBR 8302 BSP, MARCA MEGA.
	360	BUCHA PARA ELETRODUTO,  EM LIGA DE  ALUMÍNIO E ZINCO	R$ 0,73	R$ 262,80	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	(ZAMAK), COM ROSCA PADRÃO BSP, DIÂMETRO 3/4", MARCA INCA.
	300	ADAPTADOR CONECTOR RETO PARA ELETRODUTO  DE DIÂMETRO  3/4", 	R$ 2,00	R$ 600,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	SEM ROSCA, INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO,  COM PARAFUSOS 
	ZINCADOS
	 E BI CROMATIZADO, COM ACABAMENTO LISO,  COM VEDAÇÃO EM 
	CONFORMIDADE À ABNT-NBR  8302 BSP,  MARCA MEGA.
	300	ADAPTADOR CONECTOR RETO PARA ELETRODUTO DE  DIÂMETRO  1", 	R$ 2,70	R$ 810,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	SEM ROSCA, INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO,  COM PARAFUSOS 
	ZINCADOS E
	 BI CROMATIZADO,  COM ACABAMENTO LISO,  COM VEDAÇÃO EM 
	CONFORMIDADE  À ABNT-NBR  8302 BSP,  MARCA MEGA,.
	60	ADAPTADOR CONECTOR RETO PARA ELETRODUTO  DE  DIÂMETRO  1 1/4",	R$ 3,90	R$ 234,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	 SEM ROSCA, INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO,  COM PARAFUSOS
	 ZINCADOS E BI CROMATIZADO, COM ACABAMENTO LISO, COM VEDAÇÃO
	 EM CONFORMIDADE À ABNT- NBR 8302 BSP, MARCA MEGA.
	150	ADAPTADOR CONECTOR CÔNICO PARA ELETRODUTO DE DIÂMETRO  1", 	R$ 2,78	R$ 417,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, COM PARAFUSOS ZINCADOS E 
	BI CROMATIZADO,  COM ACABAMENTO LISO,  COM VEDAÇÃO  EM 
	CONFORMIDADE À ABNT-NBR 8302 BSP,  MARCA MEGA.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 3 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	40	ADAPTADOR CONECTOR CÔNICO  PARA ELETRODUTO DE DIÂMETRO  1 	R$ 3,90	R$ 156,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	1/4", INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, COM PARAFUSOS 
	ZINCADOS E BI CROMATIZADO, COM ACABAMENTO LISO,COM VEDAÇÃO 
	EM CONFORMIDADE À ABNT-NBR 8302 BSP,  MARCA MEGA,
	50	ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM PARAFUSO E PORCA,  PARA  ELETRODUTO 	R$ 1,50	R$ 75,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	DE DIÂMETRO 3/4", MATERIAL AÇO  CARBONO, CHAPA 18MSG COM 
	TRATAMENTO SU-
	PERFICIAL  DE  GALVANIZAÇÃO  A FOGO,  MARCA PERFILAÇO.
	100	BUCHA REDUTORA, EM ALUMÍNIO,  DIÂMETRO 1" PARA 3/4",	R$ 3,35	R$ 335,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	 MARCA TRAMONTINA
	500	ADAPTADOR CONECTOR CÔNICO, COM ROSCA BSP,  PARA ELETRODUTO 	R$ 3,20	R$ 1.600,00	Delta Nice Casa e Construção Ltda.	33.460.636/0001-75	PRF-058/19	001924
	DE DIÂMETRO 1",  INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO,  COM  
	PARAFUSOS  ZINCADOS E BI CROMATIZADO,  COM ACABAMENTO LISO, 
	COM VEDAÇÃO EM CONFORMIDADE A  ABNT-NBR 8302 BSP, MARCA MEGA.
	15	Reforma de 15 poltronas	R$ 40,00	R$ 600,00	Semeflex Comércio e Manutenção de 	55.322.937/0001-75	PRF-043/19	001926
	Móveis de Escritório Ltda. - ME
	3.000	PACOTES   DE  ESPONJA  DE  LÃ  DE  AÇO  PARA  LIMPEZA, ISENTA   DE  	R$ 1,13	R$ 3.390,00	J Brilhante Comercial Ltda - EPP	06.910.908/0001-19	PREF-080/19	001928
	SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  ACONDICIONADA  EM EMBALAGEM  DE  60G,   
	COM  08 UNIDADES.  FORMATO  DA
	ENTREGA:   PACOTE   COM   08  UNIDADES,  MARCA:  VEGA BRILHO, 
	FABRICANTE:  VEJA  STEEL.
	100	TERMINAL DE PRESSÃO, ISOLADO, DO TIPO OLHAL, PARA CABO 	R$ 0,70	R$ 70,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FLEXÍVEL 10MM²; MARCA  INTELLI.	Eireli - ME
	300	TERMINAL ILHÓS PARA CABO FLEXÍVEL 25MM². MARCA INTELLI.	R$ 1,14	R$ 342,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	Eireli - ME
	300	TERMINAL ILHÓS PARA CABO FLEXÍVEL 2,5MM²;  MARCA IN-	R$ 0,14	R$ 42,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	TELLI	Eireli - ME
	100	100 UNIDADES DE TERMINAL ILHÓS PARA CABO FLEXÍVEL 16MM²; MARCA	R$ 0,65	R$ 65,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	 INTELLI.	Eireli - ME
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 4 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	400	TERMINAL DE PRESSÃO, TIPO FORQUILHA,  PARA CABO FLE	R$ 0,40	R$ 160,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	 XÍVEL 4,0MM² MARCA INTELLI.	Eireli - ME
	500	TERMINAL DE PRESSÃO, TIPO FORQUILHA,  PARA CABO FLE	R$ 0,22	R$ 110,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	- XÍVEL 2,5MM² MARCA INTELLI,.	Eireli - ME
	100	TERMINAL DE PRESSÃO, TIPO FORQUILHA,  PARA CABO FLE	R$ 0,90	R$ 90,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	- XÍVEL 10MM²; MARCA INTELLI.	Eireli - ME
	100	 TERMINAL DE PRESSÃO,  ISOLADO,  DO TIPO OLHAL,  PARA  CABO 	R$ 0,29	R$ 29,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FLEXÍVEL 2,5MM²; MARCA  INTELLI,	Eireli - ME
	200	TERMINAL DE PRESSÃO, ISOLADO, DO TIPO INSERÇÃO,  PARA  CABO 	R$ 0,30	R$ 60,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FLEXÍVEL 2,5MM²; MARCA  INTELLI.	Eireli - ME
	100	TERMINAL DE PRESSÃO, ISOLADO,  DO TIPO INSERÇÃO, PARA  CABO 	R$ 1,37	R$ 137,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FLEXÍVEL 10MM²; MARCA: INTELLI.	Eireli - ME
	70	TERMINAL A COMPRESSÃO DE COBRE  PARA  CABO FLEXÍVEL DE  25MM² - 	R$ 1,51	R$ 105,70	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FABRICADO EM COBRE ESTANHADO, COM BOCA TIPO BARRIL; MARCA: 	Eireli - ME
	INTELLI.
	120	PLUGUE PADRÃO NBR 14136, 2P+T, 250V, 20A, EM MATERIAL	R$ 5,19	R$ 622,80	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, AUTOEXTINGUÍVEL, PRENSA CABOS DE 	Eireli - ME
	ATÉ 13MM,  SAÍDA LATERAL, COR BRANCA. CERTIFICADA PELO INMETRO;
	 MARCA PERFLEX,.
	100	PLUGUE PADRÃO NBR 14136, 2P+T, 250V, 10A, EM MATERIAL	R$ 4,00	R$ 400,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, AUTOEXTINGUÍVEL, PRENSA CABOS DE 	Eireli - ME
	ATÉ 13MM,  SAÍDA LATERAL, COR BRANCA. CERTIFICADA PELO INMETRO;
	 MARCA PERFLEX,.
	100	TERMINAL DE PRESSÃO, ISOLADO, DO TIPO INSERÇÃO,  PARA  CABO 	R$ 0,57	R$ 57,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	FLEXÍVEL 4,0MM²; MARCA  INTELLI.	Eireli - ME
	100	TERMINAL DE PRESSÃO,  ISOLADO,  DO TIPO OLHAL,  PARA	R$ 0,56	R$ 56,00	Krima Vendas e Serviços Elétricos 	19.571.002/0001-69	PRF-032/19	001937
	CABO FLEXÍVEL 4MM²; MARCA  INTELLI.	Eireli - ME
	100	 DISJUNTOR 16A,  FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 1 POLO, 230  A  400V, CURVA 	R$ 4,79	R$ 479,00	Lamare Comércio de Peças e 	05.902.583/0001-60	PRF-054/19	001941
	C, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA ENERBRAS, MODELO DT3-E1C16	Acessórios Ltda. - EPP
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 5 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	40	DISJUNTOR 20A, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 2 POLOS,  230 A	R$ 16,73	R$ 669,20	Lamare Comércio de Peças e 	05.902.583/0001-60	PRF-054/19	001941
	400V, CURVA C, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA ENERBRAS, 	Acessórios Ltda. - EPP
	MODELO DT3-E2C20,
	50	DISJUNTOR 16A,  FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 2 POLOS, 230 A  400V, CURVA 	R$ 17,49	R$ 874,50	Lamare Comércio de Peças e 	05.902.583/0001-60	PRF-054/19	001941
	C, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA ENERBRAS, MODELO DT3-E2C16,	Acessórios Ltda. - EPP
	600	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC,  DE SOBREPOR,  NAS DIMENSÕES  4" X 2", 	R$ 2,68	R$ 1.608,00	Fioluz Comércio de Materiais Elétricos 	52.245.412/0001-95	PRF-054/19	001942
	NA COR BRANCA, MARCA ILUMI 62061.	Ltda.
	50	CANALETA DE PVC  (CLORETO  DE  POLIVINILA)  RÍGIDO,	R$ 23,15	R$ 1.157,50	Fioluz Comércio de Materiais Elétricos 	52.245.412/0001-95	PRF-054/19	001942
	50X50X200MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 3,6 A 6,3 (KG/MM), 	Ltda.
	RESISTÊNCIA AO IMPACTO  DE 2,1 A 100 (KG-CM-CM), RESISTÊNCIA 
	TÉRMICA DE 50 A 70ºC, ABSORÇÃO DE ÁGUA DE  0,07 A 0,4 (24H 3,2MM%), 
	BARRA DE 2M, LISA, COR CINZA, MARCA ENERBRAS  5050-E,
	312	LÂMPADA EM LED, EM FORMATO TUBULAR,  COM COMPRIMENTO  DE 	R$ 11,80	R$ 3.681,60	Queretaro Tecnologia de Proteção 	02.480.417/0001-24	PRF-054/19	001943
	1.200MM, BASE G13, T8, ALIMENTAÇÃO POR UMA DAS EXTREMIDADES 	Ambiental Ltda.
	(RADIAL), ÂNGU-
	 LO DE ABERTURA >=A 125 E =<A 200º, POTÊNCIA DE 18 A 20W, FLUXO 
	LUMINOSO MÍNIMO  DE 1850LM, TEMPERATURA DE COR 4000K (BRANCA 
	NEUTRA),VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 H,
	 TENSÃO MÍNIMA=<100VAC E MÁXIMA >=240VAC, 60 HZ, IRC >= A 80 E 
	DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO SEI N. 1609836, MARCA 
	MASTERLED MS-TUBE-T8NW-18W.
	3	 CARIMBO DE BORRACHA RETANGULAR  COM  ÁREA  SUPERIOR  A  10CM² 	R$ 10,29	R$ 30,87	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	E ATÉ 15CM², MARCA G&D CARIMBOS.
	1	CARIMBO DE BORRACHA  RETANGULAR  COM  ÁREA  SUPERIOR  A  25CM² 	R$ 11,80	R$ 11,80	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	E ATÉ 30CM², MARCA G&D CARIMBOS.
	5	CARIMBO DE BORRACHA RETANGULAR  COM  ÁREA  SUPERIOR  A  20CM² E	R$ 14,00	R$ 70,00	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	 ATÉ 25CM², MARCA G&D CARIMBOS.
	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	9	CARIMBO DE BORRACHA RETANGULAR COM ÁREA ATÉ 5CM², MARCA 	R$ 4,99	R$ 44,91	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	G&D CARIMBOS,
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 6 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	4	CARIMBO DE BORRACHA RETANGULAR  COM  ÁREA  SUPERIOR  A  5CM² E 	R$ 5,99	R$ 23,96	Comprex Comercial Ltda - ME	00.670.468/0001-93	PRF-044/19	001946
	ATÉ 10CM², MARCA G&D CARIMBOS.
	1	RECARGA DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL  	R$ 73,30	R$ 73,30	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	4KG	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	1	RECARGA DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL  	R$ 78,30	R$ 78,30	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	6KG	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	3	RECARGA DE EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA,  CARGA  NOMINAL  	R$ 49,70	R$ 149,10	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	10	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	57	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO "ABC",  CARGA  	R$ 83,60	R$ 4.765,20	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	NOMINAL	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	5	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO,  CARGA  NOMINAL  8KG	R$ 62,60	R$ 313,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	10	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO, CARGA NOMINAL 4KG	R$ 48,20	R$ 482,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	22	RECARGAS DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 	R$ 65,00	R$ 1.430,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	6KG	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	3	RECARGAS DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA NOMINAL 	R$ 63,30	R$ 189,90	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	4KG,	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	39	RECARGAS DE EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NOMINAL  	R$ 39,80	R$ 1.552,20	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	10  LITROS	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	9	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO, CARGA NOMINAL 6KG	R$ 59,40	R$ 534,60	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001947
	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	1	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO  DE  CARBONO,  	R$ 5,00	R$ 5,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001948
	CARGA	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	3	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR TIPO  ÁGUA  PRESSURIZADA,  	R$ 5,00	R$ 15,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001948
	CARGA	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 7 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR TIPO DIÓXIDO  DE  CARBONO,  	R$ 5,00	R$ 5,00	Novo Brasil Comércio de Equipamentos	53.858.106/0001-97	PRF-064/19	001948
	CARGA	 e Sistemas contra Incêndio Ltda.
	3	ROLO DE CABO FLEXÍVEL EM EPR DE 16MM²,  BAIXA EMISSÃO DE 	R$ 711,53	R$ 2.134,59	RICARDO ANTONIO DA ROCHA 	30.807.784/0001-25	PRF-027/19	001951
	FUMAÇA E  GASES TÓXICOS, ISOLAÇÃO 0,6/1KV. CABO DE BAIXA TENSÃO, 	HECK MATERIAIS ELÉTRICOS
	FLEXÍVEL, 16MM²,  ANTI-
	 CHAMA, TENSÃO 0,6/1KV, DE ACORDO COM NBR 13248 ABNT,  NBR NM 280 
	E  NBR 13570,  CONDUTOR DE FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE,  
	ENCORDOAMENTO CLASSE 5,  ISOLAÇÃO  EM COMPOSTO TERMOFIXO 
	EPR/B OU EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
	 NÃO HALOGENADO,  ENCHIMENTO SE EXISTENTE E COBERTURA EM 
	COMPOSTO TERMOPLÁSTICO
	 POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, TEMPERATURA MÁX. EM SERVIÇO 
	CONTÍNUO 90ºC, 130ºC  EM SOBRECARGA E 250ºC EM CURTO CIRCUITO,  NA 
	COR AZUL,  EM ROLO DE 100 METROS, PERFAZENDO O TOTAL DE 300 
	METROS, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA COPPER THREE
	 NBR 13248,
	2	ROLO DE CABO FLEXÍVEL EM EPR DE 16MM²,  BAIXA EMISSÃO DE 	R$ 711,53	R$ 1.423,06	RICARDO ANTONIO DA ROCHA 	30.807.784/0001-25	PRF-027/19	001951
	FUMAÇA  E  GASES TÓXICOS, ISOLAÇÃO 0,6/1KV.  CABO DE BAIXA 	HECK MATERIAIS ELÉTRICOS
	TENSÃO, FLEXÍVEL, 16MM², ANTI-
	 CHAMA, TENSÃO 0,6/1KV,  DE ACORDO COM NORMAS NBR 13248 ABNT,  
	NBR NM 280 E NBR  13570, CONDUTOR DE FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA 
	MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,  ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
	TERMOFIXO EPR/B OU EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
	 LIOLEFINA NÃO HALOGENADO, TEMPERATURA MÁX. EM SERVIÇO 
	CONTÍNUO 90ºC, 130ºC  EM  SOBRECARGA  E  250ºC EM CURTO CIRCUITO,  
	NA COR VERDE,  EM ROLO DE 100 METROS,  PERFAZENDO O TOTAL DE 200 
	METROS, CERTIFICADO PELO INMETRO.MARCA COPPER THREE,
	6	ROLO DE CABO FLEXÍVEL EM EPR DE 16MM²,  BAIXA EMISSÃO DE 	R$ 711,53	R$ 4.269,18	RICARDO ANTONIO DA ROCHA 	30.807.784/0001-25	PRF-027/19	001951
	FUMAÇA E  GASES TÓXICOS, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, NA COR PRETA. CABO DE 	HECK MATERIAIS ELÉTRICOS
	BAIXA TENSÃO, FLEXÍVEL,
	 16MM², ANTICHAMA, TENSÃO 0,6/1KV,  DE ACORDO COM NBR 13248 ABNT, 
	 NBR NM 280 E  NBR 13570, CONDUTOR DE FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA 
	MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,  ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
	TERMOFIXO EPR/B  OU  EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO A BASE  DE
	 POLIOLEFINA NÃO HALOGENADO,  TEMPERATURA MÁX.  EM SERVIÇO 
	CONTÍNUO 90ºC, 130ºC  EM SOBRECARGA E 250ºC EM CURTO CIRCUITO, NA 
	COR PRETA,  EM ROLO DE 100 METROS,  PERFAZENDO O TOTAL DE 600 
	METROS,CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA COPPER THREE,
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 8 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	CONSERTO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA SECURITY, 	R$ 399,00	R$ 399,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-100/19	001953
	MODELO 160 MC,  PATRI-
	 MONIADA SOB O NÚMERO 197518
	10	UNIDADES DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO,  LENTE ÚNICA COM PROTEÇÃO   	R$ 4,27	R$ 42,70	RM Comércio de Mercadorias e 	20.784.313/0001-95	PREF-086/19	001958
	LATERAL   EM    UMA    SÓ   PEÇA   DE   DURO-POLICARBONATO,   COM   	Materiais Ltda - ME
	TRATAMENTO  ANTI  RISCO,   AR-MAÇÃO  COM  ENCAIXE  PARA A LENTE 
	E HASTES REGULÁ-VEIS. MARCA: FERREIRA MOLD, MODELO 842176.
	RM Comércio de Mercadorias e 	20.784.313/0001-95	PREF-086/19	001958
	Materiais Ltda - ME
	10	UNIDADES DE CADEADO DE LATÃO, HASTE EM AÇO TEM-PERADO, 	R$ 8,79	R$ 87,90	RM Comércio de Mercadorias e 	20.784.313/0001-95	PREF-086/19	001958
	TAMANHO 25MM, MARCA WORKER, MODELO 241601.	Materiais Ltda - ME
	70	QUILOGRAMAS  DE  ELETRODO  PARA  SOLDA AÇO CARBO-NO,  NORMA   	R$ 14,40	R$ 1.008,00	RM Comércio de Mercadorias e 	20.784.313/0001-95	PREF-086/19	001959
	AWX   60.13,  DIÂMETRO  DE  2,5MM,  MARCA WORKER, MODELO 346942.	Materiais Ltda - ME
	6	UNIDADES DE CADEADO DE LATÃO DE 60MM, COM CHAVE TETRA,  	R$ 49,73	R$ 298,38	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	MARCA TRIANGLE, MODELO TRIANGLE.
	100	METROS DE CORRENTE GALVANIZADA COM ELOS OVALA-DOS DE  4MM,  	R$ 10,86	R$ 1.086,00	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	MARCA BRTOOLS, MODELO BRTOOLS.
	15	UNIDADES  DE  CADEADO  DE LATÃO, HASTE EM AÇO TEM-PERADO,  	R$ 16,62	R$ 249,30	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	TAMANHO  40MM , MARCA  TRIANGLE,  MODELO TRIANGLE.
	20	UNIDADES DE CADEADO DE LATÃO,  HASTE  EM  AÇO TEM-PERADO,   	R$ 11,69	R$ 233,80	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	TAMANHO  30MM, MARCA  TRIANGLE,  MODELO TRIANGLE.
	10	UNIDADES DE CADEADO DE LATÃO, HASTE  EM  AÇO  TEM-PERADO,   	R$ 6,79	R$ 67,90	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	TAMANHO  20MM,  MARCA  TRIANGLE, MODELO TRIANGLE.
	20	UNIDADES DE CADEADO DE LATÃO, HASTE  EM  AÇO  TEM-PERADO,    	R$ 25,58	R$ 511,60	Parmagnani Comércio de Roupas Eireli	00.695.608/0001-88	PREF-086/19	001960
	TAMANHO   50MM, MARCA TRIANGLE, MODELO TRIANGLE.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 9 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	14.100	PACOTES  DE  COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL,  MATERIAL 	R$ 2,32	R$ 32.712,00	N.B DISTRIBUIDORA E 	20.425.201/0001-48	AD-001/19	001971
	POLIESTIRENO,  COR  BRANCA, CAPACIDADE 200ML, PACO-TE  	IMPORTADORA DE PRODUTOS E 
	CONTENDO  100 UNIDADES CADA UM, NBR 14865, MAR-CA TOTALPLAST.	EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
	1	CENTO DE PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DE CABEÇA  SEXTAVADA, 	R$ 65,00	R$ 65,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	ROSCA  INTEIRA UNC 5/16" X 3"COM PORCA E ARRUELA LISA, EM CENTOS, 
	PERFAZENDO O TOTAL
	 DE 100 UNIDADES, MARCA: JOMARCA.
	50	CHUMBADOR COM PARAFUSO E ARRUELA,TAMANHO 5/16" X 2 1/4"  	R$ 1,29	R$ 64,50	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	MARCA: ANCORA.
	8	CENTO DE BUCHA DE NYLON, DENTADA EXTERNAMENTE, COM  	R$ 13,65	R$ 109,20	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LINGUETA  DE  BLOQUEIO, COR CINZA, TAMANHO S8, EM 
	CENTOS,PERFAZENDO O TOTAL DE 800 UNIDADES,
	 MARCA: SFORPLAST.
	8	CENTO DE REBITE DE REPUXO, EM ALUMÍNIO,COM MANDRIL DE AÇO 	R$ 4,92	R$ 39,36	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	BAIXO  CARBONO, CABEÇA ABAULADA, ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA 
	DE 3,2 X 12,00 MM (BITOLA
	 X COMPRIMENTO), EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 800 
	UNIDADES, MARCA: FIX ALL,.
	1	CENTO DE PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DE CABEÇA CHATA COM  	R$ 9,10	R$ 9,10	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	FENDA,  ROSCA INTEIRA UNC 3/16" X 1", EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100  UNIDADES,
	 MARCA: JOMARCA.
	1	CENTO DE PARAFUSO FRANCÊS, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA, 	R$ 34,99	R$ 34,99	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	MEDIDA  3/16" X 2"ACABAMENTO ZINCADO, EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100  UNIDADES,
	 MARCA: JOMARCA,
	1	CENTO DE PARAFUSO FRANCÊS, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA, 	R$ 49,99	R$ 49,99	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	MEDIDA  3/16" X 3"ACABAMENTO ZINCADO, EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100  UNIDADES,
	 MARCA: JOMARCA,
	1	CENTO DE PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO  DE  CABEÇA  SEXTAVADA 	R$ 36,70	R$ 36,70	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	 COM  FENDA, ROSCA SOBERBA UNC 5/6" X 2", EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100 UNIDADES, MARCA: JOMARCA,.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 10 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	10	CENTO DE REBITE DE REPUXO, EM ALUMÍNIO,COM MANDRIL DE AÇO 	R$ 7,30	R$ 73,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	BAIXO  CARBONO, CABEÇA ABAULADA, ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA 
	DE 4,8 X 12 MM  (BITOLA X
	 COMPRIMENTO), EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 1000 UNIDADES, 
	MARCA: FIX ALL,.
	1	CENTO DE PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO  DE  CABEÇA  SEXTAVADA 	R$ 18,40	R$ 18,40	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	 COM  FENDA, ROSCA INTEIRA UNC 1/4" X 1", EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100 UNIDADES, MARCA: JOMARCA,.
	1	CENTO DE PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DE CABEÇA SEXTAVADA,  	R$ 35,00	R$ 35,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	ROSCA  SOBERBA DE 1/4" X 3", EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 100  
	UNIDADES,  MARCA:  JOMARCA.
	50	CHUMBADOR COM PARAFUSO E  ARRUELA, TAMANHO  1/4" X 3",  MARCA: 	R$ 1,27	R$ 63,50	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	ANCORA.
	4	 CENTO DE BUCHA DE NYLON, DENTADA EXTERNAMENTE, COM  	R$ 24,99	R$ 99,96	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LINGUETA  DE  BLOQUEIO, COR CINZA, TAMANHO S10, EM CENTOS, 
	PERFAZENDO O TOTAL DE 400 UNIDA-
	 DES, MARCA: JOMARCA.
	2	CENTO DE BUCHA DE NYLON, DENTADA EXTERNAMENTE, COM  	R$ 6,30	R$ 12,60	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LINGUETA  DE  BLOQUEIO, COR CINZA, TAMANHO S6, EM CENTOS, 
	PERFAZENDO O TOTAL DE 200  UNIDA-
	 DES, MARCA: SFORPLAST.
	1	CENTO DE BUCHA DE NYLON, DENTADA EXTERNAMENTE, COM  	R$ 7,40	R$ 7,40	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LINGUETA  DE  BLOQUEIO, COR CINZA, TAMANHO S5, EM 
	CENTOS,PERFAZENDO O TOTAL DE 100 UNIDADES,
	 MARCA: SFORPLAST
	5	CENTO DE ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO DE  5/16"  UNC,  MARCA:	R$ 6,92	R$ 34,60	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	  JOMARCA,.
	5	CENTO DE ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO  DE  3/16"  UNC, MARCA:	R$ 4,50	R$ 22,50	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	  JOMARCA.
	5	 05 CENTOS DE ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADO DE  1/4" UNC, 	R$ 5,00	R$ 25,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	MARCA: JOMARCA.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 11 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	CENTO DE PARAFUSO SEXTAVADO, UNC, ROSCA INTEIRA, COM ARRUELA 	R$ 81,90	R$ 81,90	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	 LISA  E PORCA, MEDIDA DE 3/8" X 3", EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL 
	DE  100  UNIDADES,
	 MARCA: JOMARCA.
	1	CENTO DE PARAFUSO FRANCÊS, ROSCA INTEIRA DE 1/4" X 2" COM PORCA  	R$ 45,00	R$ 45,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	E  ARRUELA LISA, EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 100  UNIDADES, 
	MARCA:  JOMARCA6
	2	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DE CABEÇA  SEXTAVADA,  ROSCA  	R$ 26,90	R$ 53,80	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	SOBERBA DE 1/4" X 2", EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE  200  
	UNIDADES,  MARCA:
	 JOMARCA,
	2	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO DE  CABEÇA  SEXTAVADA, ROSCA  	R$ 20,05	R$ 40,10	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	SOBERBA DE 1/4" X 1 ½", EM  CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 200 
	UNIDADES, MARCA:
	 JOMARCA.
	50	CHUMBADOR COM PARAFUSO E ARRUELA,  TAMANHO 5/16" X 2",  MARCA: 	R$ 2,00	R$ 100,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	ANCORA
	1	CENTO DE BUCHA DE NYLON, DENTADA EXTERNAMENTE, COM  	R$ 29,99	R$ 29,99	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LINGUETA  DE  BLOQUEIO, COR CINZA, TAMANHO S12, EM CENTOS, 
	PERFAZENDO O TOTAL DE 100 UNIDADES, MARCA: SFORPLAST.
	1	CENTO DE PARAFUSO SEXTAVADO, UNC, ROSCA INTEIRA,COM ARRUELA 	R$ 60,00	R$ 60,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	LISA  E PORCA, MEDIDA DE 5/16" X 2 1/2", EM CENTOS, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 100 UNIDA
	 DES, MARCA: JOMARCA.
	1	CENTO DE REBITE DE REPUXO, EM ALUMÍNIO, COM MANDRIL DE AÇO 	R$ 4,10	R$ 4,10	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	BAIXO  CARBONO, CABEÇA ABAULADA, ACABAMENTO POLIDO,MEDIDA 
	DE 3,2 X 6,00 MM (BITOLA X
	 COMPRIMENTO), EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 100 
	UNIDADES,EM PACOTE COM 100  UNIDADES, MARCA: FIX ALL,.
	10	CENTO DE REBITE DE REPUXO, EM ALUMÍNIO,COM MANDRIL DE AÇO 	R$ 6,00	R$ 60,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	BAIXO  CARBONO, CABEÇA ABAULADA, ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA 
	DE 4,0 X 10 MM  (BITOLA X
	 COMPRIMENTO), EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 1000 UNIDADES, 
	EM  PACOTE  COM  100 UNIDADES, MARCA: FIX ALL,.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 12 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	3	CENTO DE REBITE DE REPUXO, EM ALUMÍNIO,COM MANDRIL DE AÇO 	R$ 7,40	R$ 22,20	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	BAIXO  CARBONO, CABEÇA ABAULADA, ACABAMENTO POLIDO, MEDIDA 
	DE 4,0 X 16 MM  (BITOLA X
	 COMPRIMENTO), EM CENTOS, PERFAZENDO O TOTAL DE 1000 UNIDADES, 
	EM  PACOTE  COM  100 UNIDADES, MARCA: FIX ALL.
	10	FECHADURA PARA PORTAS EXTERNAS, COM CILINDRO DE  LATÃO  OVAL,	R$ 84,00	R$ 840,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-090/19	001973
	 DISTÂNCIA DE BROCA DE 30MM. MARCA /MODELO: AROUCA, MODELO 
	120940Z - INOX,
	 OU EQUIVALENTE OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.
	4	aquisição de 4 persianas	R$ 290,00	R$ 1.160,24	Litoral Revestimentos Eireli	58.170.051/0001-41	DLF-031/19	001975
	4	aquisição 4 persianas	R$ 213,66	R$ 854,64	Litoral Revestimentos Eireli	58.170.051/0001-41	DLF-031/19	001975
	3	aquisição 3 persianas	R$ 344,54	R$ 1.033,62	Litoral Revestimentos Eireli	58.170.051/0001-41	DLF-031/19	001975
	1	aquisição 1 persiana	R$ 173,21	R$ 173,21	Litoral Revestimentos Eireli	58.170.051/0001-41	DLF-031/19	001975
	3	aquisição 3 persianas	R$ 173,21	R$ 519,53	Litoral Revestimentos Eireli	58.170.051/0001-41	DLF-031/19	001975
	8	INSCRIÇÃO DE 8 SERVIDORES NO CURSO "MICROSOFT WINDOWS 10 (MD-	R$ 1.360,00	R$ 10.880,00	KA Solution Informática Ltda	04.527.228/0001-95	ILF-055/19	001996
	100)", MINISTRADO
	 PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMATICA LTDA. A SER REALIZADO 
	DOS DIAS 14 A 18 DE
	 OUTUBRO DE 2019,  NO HORÁRIO DE 9H ÀS 18H, COM 1 HORA DE 
	INTERVALO,  CARGA HO-
	 RÁRIA DE 40 HORAS
	8	INSCRIÇÃO DE 8 SERVIDORES NO CURSO "MICROSOFT WINDOWS 10 (MD-	R$ 1.360,00	R$ 10.880,00	KA Solution Informática Ltda	04.527.228/0001-95	ILF-055/19	001996
	100)", MINISTRADO
	 PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMATICA LTDA. A SER REALIZADO 
	DOS DIAS 16 A 20 DE
	 SETEMBRO DE 2019, NO HORÁRIO DE 9H ÀS 18H, COM 1 HORA DE 
	INTERVALO,  CARGA HO-
	 RÁRIA DE 40 HORAS
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 13 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	8	 INSCRIÇÃO DE 8 SERVIDORES NO CURSO "MANAGING MODERN 	R$ 1.360,00	R$ 10.880,00	KA Solution Informática Ltda	04.527.228/0001-95	ILF-055/19	001996
	DESKTOPS (MD-101)", MINIS-
	 TRADO PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMATICA LTDA. A SER 
	REALIZADO NOS DIAS 21 A
	 25 DE OUTUBRO DE 2019, NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 18H,  COM 1 HORA DE 
	INTERVALO PARA
	 ALMOÇO,  COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 90,00	R$ 90,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 90,00	R$ 90,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 110,00	R$ 110,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 110,00	R$ 110,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 90,00	R$ 90,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 110,00	R$ 110,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	VENTILADOR DE COLUNA / PEDESTAL - VENTISOL, MODELO VOC60	R$ 90,00	R$ 90,00	Seg Maq Comércio e Serviços Ltda.	63.056.592/0001-83	DLF-101/19	002004
	1	MICRO-ONDAS DA MARCA MIDEA, MODELO MINUTE DE 30 LITROS,  	R$ 170,00	R$ 170,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-102/19	002013
	PATRI-
	1	Assinatura anual Agora SP	R$ 650,00	R$ 650,00	Empresa Folha da Manhã S/A	60.579.703/0001-48	ILF-066/19	002015
	1	Assinatura do jornal Folha de S Paulo	R$ 1.239,90	R$ 1.239,90	Empresa Folha da Manhã S/A	60.579.703/0001-48	ILF-066/19	002015
	10	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM  AÇO GALVANIZADO, 	R$ 25,35	R$ 253,50	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	CABEÇA  PANELA, DE 5,5X50MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.000 
	UNIDADES, MARCA JOMARCA,
	10	CENTO DE PORCA SEXTAVADA DE DIÂMETRO 3/8", EM AÇO ZINCADO, 	R$ 16,00	R$ 160,00	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	PERFAZENDO O TOTAL  DE  1.000  UNIDADES, MARCA  JOMARCA.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 14 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	QUILO DE PREGO DE AÇO SEM CABEÇA DE 12 X 12MM, EM PACOTE DE  	R$ 18,36	R$ 18,36	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	1KG.  MATERIAL UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE CANALETAS DE PVC, 
	MARCA GERDAU
	5	CENTO DE PARAFUSO MÁQUINA, CABEÇA LENTILHA, 	R$ 16,14	R$ 80,70	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	ZINCADO,DIÂMETRO 1/4"  E 1/2" DE COMPRIMENTO, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 500 UNIDADES, MARCA JOMARCA.
	10	CENTO DE PARAFUSO MÁQUINA, CABEÇA REDONDA, 	R$ 18,22	R$ 182,20	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	ZINCADO,DIÂMETRO 1/4"  E 3/4" DE COMPRIMENTO, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 1.000 UNIDADES, MARCA JOMARCA,
	20	CENTO ARRUELA LISA DE DIÂMETRO INTERNO 1/4", EM AÇO ZINCADO, 	R$ 4,61	R$ 92,20	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	PERFAZENDO O TOTAL DE 2.000 UNIDADES, MARCA JOMARCA.
	5	CENTO DE ARRUELA LISA DE DIÂMETRO INTERNO 5/16", EM  AÇO  	R$ 6,54	R$ 32,70	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	ZINCADO,  PERFAZENDO O TOTAL DE  500  UNIDADES,  MARCA  JOMARCA.
	5	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM  AÇO  GALVANIZADO, 	R$ 19,90	R$ 99,50	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	CABEÇA  PANELA, DE 4,8X38MM, PERFAZENDO O TOTAL DE  500  
	UNIDADES, MARCA  JOMARCA.
	5	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM  AÇO  GALVANIZADO, 	R$ 8,00	R$ 40,00	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	CABEÇA  PANELA, DE 3,5X25MM, PERFAZENDO O TOTAL DE  500  
	UNIDADES, MARCA  JOMARCA.
	30	CENTO DE ARRUELA LISA DE DIÂMETRO INTERNO 5/32", EM AÇO 	R$ 4,90	R$ 147,00	João Francisco Duarte	13.322.188/0001-36	PRF-097/19	002022
	ZINCADO,  PERFAZENDO O TOTAL DE 3.000 UNIDADES, MARCA  JOMARCA.
	5	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM AÇO  GALVANIZADO,  	R$ 25,00	R$ 125,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	CABEÇA  PANELA, DE 4,2X38MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 	Metalúrgicos Ferroviários
	UNIDADES, MARCA  BELENUS (BL).
	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	Metalúrgicos Ferroviários
	5	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM  AÇO  GALVANIZADO, 	R$ 15,00	R$ 75,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	CABEÇA  PANELA, DE 3,9X25MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 	Metalúrgicos Ferroviários
	UNIDADES, MARCA BELENUS  (BL).
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 15 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	5	CENTO DE PORCA SEXTAVADA DE DIÂMETRO 1/4", EM AÇO ZINCADO,  	R$ 12,00	R$ 60,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	PERFAZENDO O TOTAL DE 500 UNIDADES, MARCA  BELENUS (BL)	Metalúrgicos Ferroviários
	20	CENTO DE PARAFUSO CHIPBOARD, CABEÇA FLANGEADA, 	R$ 3,34	R$ 66,80	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	BICROMATIZADO, DE  3 X12MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 2.000 	Metalúrgicos Ferroviários
	UNIDADES, MARCA BELENUS (BL),
	5	CENTO DE PARAFUSO COM CABEÇA LENTILHA, COM TRAVA, DIÂMETRO 	R$ 35,00	R$ 175,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	5/16"  X 3/4" EM AÇO ZINCADO, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 UNIDADES, 	Metalúrgicos Ferroviários
	MARCA BELENUS (BL).
	5	CENTO DE PORCA SEXTAVADA DE DIÂMETRO 5/16", EM AÇO ZINCADO, 	R$ 11,00	R$ 55,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	PERFAZENDO O TOTAL DE 500 UNIDADES, MARCA BELENUS  (BL).	Metalúrgicos Ferroviários
	5	CENTO DE PARAFUSO COM CABEÇA LENTILHA, COM TRAVA, DIÂMETRO 	R$ 39,00	R$ 195,00	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	3/8"X  3/4" EM AÇO ZINCADO, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 UNIDADES, 	Metalúrgicos Ferroviários
	MARCA BELENUS  (BL)
	20	 CENTO DE PARAFUSO CHIPBOARD, CABEÇA FLANGEADA, 	R$ 3,73	R$ 74,60	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	BICROMATIZADO, DE  3 X16MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 2.000 	Metalúrgicos Ferroviários
	UNIDADES, MARCA BELENUS (BL).
	5	CENTO DE PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM  AÇO  GALVANIZADO, 	R$ 4,62	R$ 23,10	R.C. Comércio de Produtos 	31.189.504/0001-25	PRF-097/19	002023
	CABEÇA  PANELA, DE 2,9X13MM, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 	Metalúrgicos Ferroviários
	UNIDADES, MARCA BELENUS  (BL).
	5	CENTO DE BUCHA DE NYLON TAMANHO  S  10  DENTADA  	R$ 47,00	R$ 235,00	Jardel J. Vieira Eireli	05.556.839/0001-24	PRF-097/19	002024
	EXTERNAMENTE, COM  LINGUETA DE BLOQUEIO, COR CINZA, COM 
	PARAFUSO NA MEDIDA DE  5,0 X 50MM, AUTOA-
	 TARRACHANTE DE FENDA SIMPLES E CABEÇA PANELA, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 500 UNIDADES, MARCA JOMARCA.
	30	CENTO DE BUCHA DE NYLON TAMANHO  S  8  DENTADA  	R$ 23,00	R$ 690,00	Jardel J. Vieira Eireli	05.556.839/0001-24	PRF-097/19	002024
	EXTERNAMENTE, COM  LINGUETA DE BLOQUEIO, COR CINZA, COM 
	PARAFUSO NA MEDIDA  DE 4,2 X 45MM,  AUTO-
	 ATARRACHANTE DE FENDA SIMPLES E CABEÇA CHATA, PERFAZENDO O 
	TOTAL DE 3.000 UNIDADES, MARCA JOMARCA,.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 16 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	5	CENTO DE BUCHA DE NYLON TAMANHO S 6 DENTADA EXTERNAMENTE, 	R$ 19,20	R$ 96,00	Jardel J. Vieira Eireli	05.556.839/0001-24	PRF-097/19	002024
	COM LINGUETA DE BLOQUEIO, COR CINZA, COM PARAFUSO NA MEDIDA 
	DE  3,1 X 34MM, AUTOATARRACHANTE DE FENDA SIMPLES E CABEÇA 
	PANELA, PERFAZENDO O TOTAL DE 500 UNIDADES,
	 MARCA JOMARCA.
	1	Curso dias 24 e 25 de outubro de 2019	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	ECHOS SERVICOS LTDA - ME	13.529.665/0001-10	ILF-067/19	002025
	1	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 728, PRETO FOSCO DE 300ML  PN: 	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Ziul Comércio de Suprimentos de 	13.777.884/0001-37	PRF-123/18	002028
	F9J68A.	Informática Ltda
	1	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 728, AMARELO DE 300  ML -  PN: 	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Ziul Comércio de Suprimentos de 	13.777.884/0001-37	PRF-123/18	002028
	F9K15A.	Informática Ltda
	1	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 728,CIANO DE 300 ML - PN:  F9K17A.	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Ziul Comércio de Suprimentos de 	13.777.884/0001-37	PRF-123/18	002028
	Informática Ltda
	1	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 728, MAGENTA DE 300 ML -  PN: 	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Ziul Comércio de Suprimentos de 	13.777.884/0001-37	PRF-123/18	002028
	F9K16A.	Informática Ltda
	75	ENVELOPE PORTA DOCUMENTO EM PVC TRANSPARENTE COM ABA.  	R$ 10,09	R$ 756,75	Adriana Werch Birck	29.230.740/0001-04	PRF-068/18	002029
	DIMENSÕES APROXIMADAS:  65MM (LARG) X 90MM 
	(COMPRIMENTO/ALTURA),  ADMITINDO-SE
	 VARIAÇÃO DE ATÉ 5MM NA LARGURA E DE ATÉ 15MM NO 
	COMPRIMENTO/ALTURA. FORMATO DE  ENTREGA: EM 75 PACOTES COM 50
	 UNIDADES CADA,  PERFAZENDO O TOTAL DE 3.750 UNIDADES. 
	MARCA/MODELO: PLASVC,
	6	Inscrição de 6 servidores	R$ 1.100,00	R$ 6.600,00	4Linux Software e Comércio de 	04.491.152/0001-95	ILF-065/19	002056
	Programas Ltda.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 17 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	125	ROLO DE FITA ISOLANTE COMPOSTA DE FILME  DE  PVC, ANTICHAMA, 	R$ 4,20	R$ 525,00	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PRF-065/19	002057
	COM  ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, QUE ATENDA À NBR-5037  DA  
	ABNT, PARA  INSTALAÇÕES
	 ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME A NBR-5410, ISOLAÇÃO ATÉ 
	750 V, CERTIFICADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, 
	CLASSE A EM ROLOS DE 19 MM X 20M E  ESPESSURA MÍNIMA 0,19MM. A 
	FITA DEVERÁ CONTER A MARCA DO  FABRICANTE  IMPRESSA
	 EM TODO CORPO DA FITA ISOLANTE E NO SUPORTE INTERNO.  
	ACONDICIONADA  EM  CAIXA  PLÁSTICA, MARCA: 3M.
	12	ROLO DE FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO; BORRACHA ETILENO PROPILENO; 	R$ 17,50	R$ 210,00	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PRF-065/19	002057
	RIGIDEZ DIELÉTRICA 1100V/0,025MM; 0,76MM DE ESPESSURA; 19MM  DE  
	LARGURA. APROVADA
	 PELA NBR 10669, TEMPERATURA ATÉ 130ºC, MARCA: PRYSMIAN.
	25	PACOTE COM 100 (CEM) ABRAÇADEIRAS DE NYLON, COR  NATURAL, 	R$ 16,04	R$ 401,00	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PRF-065/19	002057
	CONFECCIONADA EM NYLON 6.6, MEDINDO 4,8X300MM, TEMPERATURA 
	DE  TRABALHO  DE -40ºC  A
	 105ºC EM PICOS, E TESTES CONFORME A NORMA  SAE-AS  23190, MARCA  
	HELLERMAN.
	25	PACOTE COM 100 ABRAÇADEIRAS DE NYLON, COR  NATURAL, 	R$ 3,75	R$ 93,75	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PRF-065/19	002057
	CONFECCIONADA  EM NYLON 6.6, MEDINDO 2,5X100MM, TEMPERATURA 
	DE TRABALHO DE -40ºC A  105ºC  EM  PICOS, E TESTES CONFORME A 
	NORMA SAE-AS 23190, MARCA HELLERMAN.
	12	ROLO DE FITA DUPLA FACE DO TIPO VHB, 2,00MM DE ESPESSURA, 19MM 	R$ 33,00	R$ 396,00	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PRF-065/19	002057
	DE  LARGURA EM ROLO DE 20 METROS, MARCA ADERE.
	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-066/19	002069
	5	 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA,  PARA  CAIXA  ACOPLADA.  	R$ 344,30	R$ 1.721,50	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-066/19	002069
	PROGRAMA VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO. CONSUMO DE 6 LITROS. 
	NORMAS A SEREM OBE-
	 DECIDAS: NBR 15.097/201, NBR 5626/98, NBR 15.857/2011 E PBQPH 
	(PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DA 
	HABITAÇÃO). PADRÃO DE REFERÊNCIA: DECA - RAVENA CÓD.: P. 9; OU 
	REF. INCEPA - FLAMINGO CÓD.: 90981-1; OU  REF.  CELITE -  SAVEIRO CÓD.: 
	90981-1; OU EQUIVALENTE. MATERIAL DEVE OBEDECER AOS REQUISITOS 
	E  ENSAIOS DA ABNT/NBR 15097/2011, MARCA: DECA P.909.17.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 18 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	200	DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA ÁREA LIVRE, CINZA - PEI 5,  ANTI- 	R$ 15,90	R$ 3.180,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-066/19	002069
	DERRAPANTE, GRUPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA BLA (MENOR OU IGUAL A 
	0,5%);  CARGA RUP-
	 TURA: MAIOR OU IGUAL A 1300N; RESISTÊNCIA A ATAQUE QUÍMICO: GA; 
	COEFICIENTE DE  ATRITO: TORTUS MAIOR OU IGUAL 0,4. DIMENSÃO 
	NOMINAL: 50CM X 50CM. MATERIAL DE-
	 VE OBEDECER DOS REQUISITOS E ENSAIOS DA ABNT/NBR 13818/1997 E 
	ABNT/NBR  15463/ 2013, MARCA: FORMIGRES RAVEL CZ HD50. EM M2
	100	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE, COR BRANCO LISO BRILHANTE;  	R$ 26,40	R$ 2.640,00	Davop Comercial Ltda. - EPP	04.463.413/0001-63	PRF-066/19	002069
	GRUPO DE ABSORÇÃO ÁGUA: BLLL MENOR OU IGUAL A 20%, EXPANSÃO 
	UMIDADE (MM/M) ME-
	 NOR QUE 0,6; RESISTÊNCIA ATAQUE QUÍMICO: GA; LIMPABILIDADE: 
	MÍNIMO  CLASSE  3;  RESISTÊNCIA FLEXÃO (N/MM²) MAIOR OU IGUAL A 12;
	 CARGA RUPTURA (N) >=600.DIMENSÃO NOMINAL: PLACAS DE 
	20CMX20CM.  MATERIAL DEVE OBEDECER AOS REQUISITOS E EN-
	 SAIOS DA ABNT/NBR 13818/1997 E ABNT/NBR 15463/2013, MARCA: CERAL BR 
	20X20
	 PREÇO UNITÁRIO DE R$ 26,40
	2500	TIJOLO BAIANO, BLOCO CERÂMICO PARA VEDAÇÃO DE ALVENARIA COM	R$ 0,65	R$ 1.625,00	Valdirene Alves de Oliveira 	30.879.062/0001-86	PRF-066/19	002070
	 08 FUROS HORIZONTAIS,  DIMENSÕES DE 19 CM DE COMPRIMENTO,  19 CM	11481431811
	  DE  ALTURA, 9 CM DE LARGURA, CLASSE 10,CONHECIDO 
	COMERCIALMENTE COMO TIPO "BAIANO"  MATERIAL DEVE OBEDECER 
	AOS REQUISITOS DA ABNT/NBR 15270-1/2017. ENSAIOS E TES-
	 TES DE ACORDO COM A ABNT/NBR 15270-2/2017, MARCA: TORRES,
	5	LAVATÓRIO PARA SANITÁRIOS, EM LOUÇA BRANCA, COM LADRÃO,  	R$ 177,09	R$ 885,45	Shekinah Materiais para Construção 	07.702.233/0001-85	PRF-066/19	002071
	DIMENSÕES C530X1440XH 200MM, PADRÃO DE REFERÊNCIA: DECA - 	Ltda.
	VOGUE PLUS CÓD. 1.51
	 INCEPA - FLAMINGO CÓD. 11038, ICASA-SABARÁ CÓD. IL31, OU 
	EQUIVALENTE. MATERIAL  DEVE OBEDECER AOS REQUISITOS E ENSAIOS 
	DA ABNT/NBR 15097/2011,MARCA: ICASA REF  IL 31.
	11250	ALVEJANTE (ÁGUA SANITÁRIA)  PARA LIMPEZA, GERMICIDA	R$ 1,69	R$ 19.012,50	J C N Comércio e Empreendimentos 	22.652.688/0001-27	PRF-079/19	002073
	E BACTERICIDA, EM FRASCOS COM 1 LITRO,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES 	Eireli
	 DO  DOC.  Nº  1637518 DO SEI Nº 0047982-73.2019.6.26.8000, MARCA 
	DAMQUÍMICA.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 19 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	5000	DETERGENTE, DE 500ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO	R$ 1,18	R$ 5.900,00	J C N Comércio e Empreendimentos 	22.652.688/0001-27	PRF-079/19	002073
	DOC. Nº 1637518 DO SEI Nº 0047982-73.2019.6.26.8000,  MARCA  ASTRO.	Eireli
	1800	EMBALAGEM DE 200ML DE LUSTRA MÓVEIS,  CONFORME  	R$ 4,49	R$ 8.082,00	Bravery Indústria e Comércio de 	02.456.074/0001-62	PRF-079/19	002074
	ESPECIFICAÇÕES  DO DOC.  Nº 1637518 DO SEI Nº 0047982-73.2019.6.26.8000, 	Produtos de Higiene e Limpeza Ltda - 
	MARCA BRY.	EPP
	ML da Silveira - EPP	08.974.329/0001-65	PRF-079/19	002075
	4500	EMBALAGENS DE SABONETE LÍQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 	R$ 6,28	R$ 28.260,00	ML da Silveira - EPP	08.974.329/0001-65	PRF-079/19	002075
	DOC.  Nº 1637518 DO SEI Nº 0047982-73.2019.6.26.8000,  MARCA  AUDAX 
	GOLD.
	1200	SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL, GRÃO AZUL, CONFORME 	R$ 6,15	R$ 7.380,00	ML da Silveira - EPP	08.974.329/0001-65	PRF-079/19	002075
	ESPECIFICAÇÕES DO DOC.  Nº 1637518  DO  SEI  Nº  0047982-73.2019.6.26.8000,  
	MARCA  INVICTO
	11500	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL,  CONFORME	R$ 2,00	R$ 23.000,00	Multisul Comércio e Distribuição Ltda.	12.811.487/0001-71	PRF-079/19	002076
	ESPECIFICAÇÕES DO DOC.  Nº 1637518 DO SEI Nº 0047982-73.2019.6.26.8000,  
	MARCA  GOTA LIMPA
	1	Publicação jornal grande circulação	R$ 951,00	R$ 951,00	Eloah Publicidade e Propaganda  Ltda 	11.779.005/0001-80	PRF-103/18	002100
	EPP
	1	Conserto fragmentadora patrimônio 197.544	R$ 316,00	R$ 316,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-114/19	002103
	10	Lavagem Kombi	R$ 47,00	R$ 470,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	6	Lavagem SUV	R$ 52,00	R$ 312,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	28	Lavagem Sedan	R$ 38,00	R$ 1.064,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 20 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	22	Lavagem furgovan	R$ 43,00	R$ 946,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	8	Lavagem furgão	R$ 43,00	R$ 344,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	4	Lavagem minivan	R$ 39,00	R$ 156,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	10	Lavagem Van Furgão	R$ 64,00	R$ 640,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	18	Lavagem perua leve	R$ 39,00	R$ 702,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PRF-033/19	002108
	Estacionamento Ltda.-ME
	1	Conserto bebedouro	R$ 230,00	R$ 230,00	Refrigeração Gelocenter Ltda.-ME	64.945.447/0001-16	DLF-106/19	002109
	1	Conserto bebedouro	R$ 245,00	R$ 245,00	Refrigeração Gelocenter Ltda.-ME	64.945.447/0001-16	DLF-106/19	002109
	1	Conserto bebedouro	R$ 245,00	R$ 245,00	Refrigeração Gelocenter Ltda.-ME	64.945.447/0001-16	DLF-106/19	002109
	2	guardanapo	R$ 1,53	R$ 3,03	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	1	toalha de mesa	R$ 7,99	R$ 7,99	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	2	toalha de mesa	R$ 7,27	R$ 14,54	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	5	tira pelo	R$ 1,99	R$ 9,95	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	4	toalha de mesa	R$ 7,99	R$ 31,96	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	3	toalha de mesa	R$ 6,93	R$ 20,79	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 21 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	2	toalha de mesa	R$ 6,99	R$ 13,98	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	20	toalha	R$ 0,79	R$ 15,80	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	4	pano de prato	R$ 0,79	R$ 3,16	MIN'AGUA COMERCIAL E 	02.235.214/0001-72	PRF-063/19	002111
	DISTRIBUIDORA LTDA
	62	TINTA ACRÍLICA FOSCO, COR BRANCA,  NAS  ESPECIFICAÇÕES  DESCRITAS 	R$ 171,00	R$ 10.602,00	Dariva Construtora e Comércio Eireli	14.931.902/0001-56	PRF-015/19	002112
	NO DOC. Nº 1642623 DO SEI Nº 0071743-36.2019.6.26.8000, MARCA  MAZA.
	12	MASSA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR, LATA  DE  18 LITROS,	R$ 55,79	R$ 669,48	Dariva Construtora e Comércio Eireli	14.931.902/0001-56	PRF-015/19	002112
	CLASSIFICADA NA NBR-11702 - TIPO 4.7.1., DEVENDO SER ENTREGUES 
	ACOMPANHADAS DA  FISPQ, MARCA MAZA.
	12	MASSA CORRIDA INTERIOR, LATA DE 18 LITROS, CLASSIFICA	R$ 39,86	R$ 478,32	Wallace Luiz de Souza Resinas Eireli	14.042.305/0001-70	PRF-015/19	002114
	DA NA NBR-11702  -  TIPO 4.7.2.,  DEVENDO SER ENTREGUES 
	ACOMPANHADAS DA FISPQ,  MARCA CIACOLOR PISO PREMIUM.
	62	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES DO TIPO PARALELO, DE EMBUTIR, SEM 	R$ 11,99	R$ 743,38	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	ESPELHO, COM TECLAS FOSFORESCENTES, 10A X 250V,  EM  MATERIAL  	- EPP
	TERMO- PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA, CERTIFICADO PELO 
	INMETRO,  MARCA: PERLEX  CÓD 1283P
	12	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (FÊMEA), COM TAMPA,  TRÊS  POLOS 	R$ 30,00	R$ 360,00	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	(2P+T), 220V - 16A, GRAU DE PROTEÇÃO IP44. EM MATERIAL TERMO 	- EPP
	EXTINGUÍVEL  DE ACORDO COM A IEC60309. CONTATOS EM LATÃO 
	MACIÇO;  PARAFUSOS,  EIXOS E MOLAS  DAS TAMPAS EM AÇO 
	INOXIDÁVEL. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE  DO  PLUGUE  
	INDUSTRIAL., MARCA: AZ JNG.
	62	PLUGUE INDUSTRIAL (MACHO), TRÊS POLOS (2P+T),  GRAU DE  	R$ 15,67	R$ 971,54	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	PROTEÇÃO IP44, 220V-16A. EM  MATERIAL  TERMO  EXTINGUÍVEL,  DE  	- EPP
	ACORDO  COM  A  IEC60309. PINOS DO PLUGUE EM LATÃO MACIÇO; 
	PARAFUSOS, EIXOS E MOLAS DAS TAMPAS  EM AÇO INOXIDÁVEL.  DEVE 
	SER DO MESMO FABRICANTE DA TOMADA INDUSTRIAL,  MARCA:  AZ JNG.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 22 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	62	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, SIMPLES, SEM ESPELHO,  COM UMA  TECLA 	R$ 3,17	R$ 196,54	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	FOSFORESCENTE,  10A X 250V,  EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO 	- EPP
	EXTINGUÍVEL,  CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA: PERLEX CÓD 1281.
	62	CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES  DE  EMBUTIR,  SEM  ESPELHO, 	R$ 6,31	R$ 391,22	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	COM TECLAS FOSFORESCENTES, 10A X 250V, EM MATERIAL 	- EPP
	TERMOPLÁSTICO AUTO  EXTINGUÍVEL, CERTIFICADO PELO INMETRO. 
	MARCA: PERLEX CÓD 1282.
	62	INTERRUPTOR DE EMBUTIR BIPOLAR SIMPLES,  COM  ESPELHO,  TECLA 	R$ 6,24	R$ 386,88	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	DUPLA FOSFORESCENTE,  10A X 250V,  EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO 	- EPP
	AUTO EXTINGUÍVEL, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA: PERLEX CÓD
	 1382.
	62	CONJUNTO DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES  DE  EMBUTIR,  SEM  ESPELHO, 	R$ 8,79	R$ 544,98	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	COM TECLAS FOSFORESCENTES, 10A X 250V, EM MATERIAL 	- EPP
	TERMOPLÁSTICO AUTO  EXTINGUÍVEL, CERTIFICADO PELO INMETRO. 
	MARCA: PERLEX CÓD 1283.
	25	INTERRUPTOR DE EMBUTIR BIPOLAR SIMPLES,  SEM  ESPELHO,  TECLA 	R$ 6,24	R$ 156,00	WZ União Automação e Elétrica Eireli 	08.772.301/0001-45	PRF-073/19	002115
	DUPLA FOSFORESCENTE, 15A X 250V, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO  	- EPP
	AUTO  EXTINGUÍVEL, CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA: PERLEX 
	CÓD 1382.
	31	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 4 MM2, 	R$ 198,80	R$ 6.162,80	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO NBR 13248 E NBR NM 280,  	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	CONDUTOR EM FIO DE COBRE
	 NU, TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMP. TERMO PLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO.
	 TEMP. MÁX. P/CONDUTOR EM SERV. CONTÍNUO  70ºC, 100ºC P/CONDUTOR 
	EM SOBRECARGA E 160ºC, P/CONDUTOR EM CURTO, NA COR VERDE E EM 
	ROLO DE 100 METROS. CERTIF. PELO INMETRO., MARCA: CONDEX CFA
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 23 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	7	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 6 MM2,  	R$ 258,00	R$ 1.806,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO  
	DUPLA  EM  COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA CONDUTOR  EM 
	SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 
	160ºC, PARA CONDUTOR EM CURTO, NA COR PRETA E EM ROLO DE 100 
	METROS.  CERTIF.  PELO  INMETRO,  MARCA:  CONDEX CFA.
	7	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 10 MM2, 	R$ 417,44	R$ 2.922,08	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COMNBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR EM FIO DE CO-
	 BRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMP. MÁX. PARA CONDUTOR EM SERVIÇO CONTÍNUO 
	70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  PARA CONDUTOR 
	EM  CURTO,  NA COR PRETA E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF.  PELO 
	INMETRO.,  MARCA:  CONDEX CFA,
	7	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 10 MM2, 	R$ 400,00	R$ 2.800,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMP. MÁX. PARA CONDUTOR EM  SERVIÇO CONTÍNUO 
	70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC, PARA  CONDU-
	 TOR EM CURTO, NA COR VERMELHA E EM ROLO DE 100 METROS. CERTIF.  
	PELO  INMETRO,  MARCA:  CONDEX CFA.
	6	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, TRIPOLAR 3X4  	R$ 617,16	R$ 3.702,96	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	MM2,  ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, DE ACORDO COMNBR 13248 E NBR 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	NM 280,  CONDUTOR EM
	 FIO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 5. 
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMP. MÁX.  PARA CONDUTOR EM  SERVIÇO CONTÍNUO 
	90ºC, 130ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 250ºC PARA CONDUTOR  
	EM CURTO, NA COR PRETA E EM ROLO DE 100 METROS. VEIAS NAS CORES  
	PRETA,  AZUL-
	 CLARO E VERDE. CERTIFICADO PELO INMETRO, MARCA: CONDEX PEX 
	ATOX 06/1KV 90º,
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 24 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	18	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL,  TRIPOLAR  3X2,5  	R$ 364,74	R$ 6.565,32	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	MM2, ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	NM 280, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E 
	ENCORDOAMENTO CLASSE 5.  ISOLAÇÃO DUPLA  EM COMPOSTO 
	TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO. TEMPERATURAS 
	MÁX. PARA  CONDUTOR EM SERVIÇO CONTÍNUO 90ºC, 130º C PARA 
	CONDUTOR EM SOBRECARGA E 250º C  P/CONDUTOR EM CURTO,  NA COR 
	PRETA E EM ROLO DE 100 METROS.  VEIAS  NAS  CORES  PRETA, AZUL-
	CLARO E VERDE. CERTIF. PELO INMETRO, MARCA: CONDEX PEX ATOX 
	06/1KV  90º,
	12	 ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 10 MM2, 	R$ 498,50	R$ 5.982,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMP. MÁX.  PARA CONDUTOR EM  SERVIÇO CONTÍNUO 
	70ºC, 100º C PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160º C, PARA  CON-
	 DUTOR EM CURTO,  NA COR VERDE E EM ROLO DE 100 METRO.  CERTIF.  
	PELO  INMETRO,
	 MARCA: CONDEX CFA.
	15	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 6 MM2, 	R$ 258,00	R$ 3.870,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMPERATURAS MÁX. P/CONDUTOR  EM SERV. 
	CONTÍNUO 70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  
	P/CONDUTOR
	 EM CURTO, NA COR VERDE E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF. PELO 
	INMETRO,  MARCA:  ONDEX CFA,
	12	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 10 MM2, 	R$ 499,40	R$ 5.992,80	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COMNBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR EM FIO DE CO-
	 BRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMPOSTO   TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMP. MÁX. PARA CONDUTOR EM SERVIÇO CONTÍNUO 
	70ºC, 100º C PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160º C,  PARA  CONDUTOR
	 EM CURTO, NA COR AZUL E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF. PELO 
	INMETRO.,  MARCA:  CONDEX CFA,
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 25 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	12	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 6 MM2, 	R$ 258,00	R$ 3.096,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMPERATURAS  MÁXIMAS  PARA  CONDUTOR EM 
	SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  P/  
	CONDUTOR EM CURTO, NA COR AZUL E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF.
	 PELO INMETRO, MARCA:  CONDEX CFA,
	25	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 	R$ 112,50	R$ 2.812,50	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO
	 DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMPERATURAS MÁX.  P/CONDUTOR  EM  SERVIÇO 
	CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  
	P/CONDUTOR  EM
	 CURTO, NA COR VERMELHA E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF. PELO 
	INMETRO,  MARCA:  CONDEX CFA.
	31	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 	R$ 111,50	R$ 3.456,50	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO
	 DE COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO  DUPLA  EM  COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO 
	NÃO HALOGENADO. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA  CONDUTOR EM 
	SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  P/ 
	CONDUTOR EM CURTO, NA COR AZUL E EM ROLO DE 100 METROS.  CERTIF.
	 PELO INMETRO,  MARCA: CONDEX CFA..
	7	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 2,5 MM2, 	R$ 98,70	R$ 690,90	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V,  DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280,  CONDUTOR EM FIO
	 DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMPERATURAS MÁX.  P/CONDUTOR  EM  SERV. 
	CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 
	160ºC,P/CONDUTOR EM CURTO, NA COR AMARELA E EM ROLO DE 100 M. 
	CERTIF. PELO INMETRO, MARCA: CONDEX CFA .
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 26 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	6	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 1,5 MM2,  	R$ 65,98	R$ 395,88	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V,  DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280,  CONDUTOR EM FIO
	 DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO 
	DUPLA EM COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA CONDUTOR  EM 
	SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 
	160ºC, PARA CONDUTOR EM CURTO, NA COR PRETA E EM ROLO DE 100 
	METROS. CERTIFICADO PELO INMETRO  MARCA:  CONDEX CFA..
	6	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 1,5 MM2,  	R$ 68,89	R$ 413,34	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO NBR 13248 E NBR NM 280, 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	CONDUTOR  EM  FIO  DE  COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 
	OU 5.  ISOLAÇÃO  DUPLA  EM  COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO 
	POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO.  TEMPERATURAS MÁX. P/ 
	CONDUTOR  EM  SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM 
	SOBRECARGA E 160ºC,  P/CONDUTOR  EM  CURTO, NA COR BRANCA E EM 
	ROLO DE 100 METROS.  CERTIF.  PELO  INMETRO,  MARCA:  CONDEX CFA
	12	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 1,5 MM2, 	R$ 68,83	R$ 825,96	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V,  DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280,  CONDUTOR EM FIO
	 DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO  
	DUPLA  EM  COMP. TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMPERATURAS MÁX. P/ CONDUTOR  EM  SERV.  
	CONTÍNUO 70ºC,  100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  
	P/CONDUTOR  EM
	 CURTO,  NA COR AMARELA  E  EM  ROLO  DE  100  METROS.  CERTIF.  PELO 
	 INMETRO,  MARCA: CONDEX CFA,
	7	ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 6 MM2,  	R$ 258,00	R$ 1.806,00	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU,  TEMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  
	ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO.  TEMP. MÁXIMAS PARA CONDUTOR  EM SERVIÇO 
	CONTÍNUO 70ºC, 100ºC PARA CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC, PARA 
	CON-
	 DUTOR EM CURTO, NA COR VERMELHA E EM ROLO DE 100 METROS. 
	CERTIF. PELO INMETRO,  MARCA: CONDEX CFA,
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 27 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	2	 ROLO DE CABO DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 4 MM2,  	R$ 199,76	R$ 399,52	Quality Comércio de Materiais Elétricos	08.685.690/0001-71	PRF-073/19	002116
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 	 e Hidráulicos Ltda. - EPP
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE
	 COBRE NU, TEMPERA MOLE E ENCORD. CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO  
	DUPLA  EM  COMPOSTO  TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO 
	HALOGENADO. TEMPERATURAS MÁX.  P/ CONDUTOR  EM  SERVIÇO 
	CONTÍNUO 70ºC, 100ºC P/CONDUTOR EM SOBRECARGA E 160ºC,  
	P/CONDUTOR  EM
	 CURTO, NA COR AMARELA E EM ROLO DE 100 METROS. CERTIFICADO 
	PELO INMETRO,MARCA:  CONDEX CFA.
	18	ROLOS  DE  CABO  DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 4 MM2,  	R$ 179,36	R$ 3.228,48	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PREF-073/19	002117
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E 
	ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO DUPLA EM COMPOSTO 
	TERMOPLÁSTICO POLIO-LEFÍNICO NÃO HALOGENADO. TEMP.  MÁXIMAS 
	PARA CON-DUTOR  EM SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC PARA CONDU-TOR 
	EM SOBRECARGA E 160ºC,  P/CONDUTOR EM CURTO, NA  COR  AZUL E EM 
	ROLO DE 100 METROS. CERTIF. PELO INMETRO,  MARCA: 
	CORDEIRO/CORTOX FLEX.
	18	ROLOS  DE  CABO  DE BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 4 MM2,  	R$ 179,97	R$ 3.239,46	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PREF-073/19	002117
	ANTICHAMA,  ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE COBRE NU,  TEMPERA MOLE E 
	ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5. ISOLAÇÃO    DUPLA     EM     
	COMPOSTO    TERMOPLÁSTICO
	POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO.TEMP.  MÁXIMAS PARA CONDUTOR  
	EM  SERVIÇO  CONTÍNUO  70ºC,  100ºC P/ CON-DUTOR EM SOBRECARGA E 
	160ºC, P/ CONDUTOR EM  CUR-TO,  NA  COR  PRETA E EM ROLO DE 100 
	METROS. CERTIF. PELO INMETRO, MARCA: CORDEIRO/CORTOX FLEX.
	9	ROLOS DE  CABO  DE  BAIXA TENSÃO DO TIPO FLEXÍVEL, 4 MM2,   	R$ 179,36	R$ 1.614,24	Volt Materiais Elétricos Eireli - ME	26.507.653/0001-55	PREF-073/19	002117
	ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 450/750V, DE ACORDO COM NBR 13248 E NBR NM 
	280, CONDUTOR  EM  FIO  DE COBRE NU, TEMPERA MOLE E 
	ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5.  ISOLAÇÃO  DUPLA EM COMPOSTO 
	TERMOPLÁSTICO POLIO-LEFÍNICO   NÃO  HALOGENADO.  TEMP.   
	MÁXIMAS  P/  CON-DUTOR EM SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC, 100ºC 
	P/CONDUTOR EM  SOBRECARGA   E  160ºC,   P/ CONDUTOR   EM  CURTO, NA 
	 COR VERMELHA E EM ROLO DE 100 METROS. CERTIF.  PELO INMETRO,  
	MARCA: CORDEIRO/CORTOX FLEX.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 28 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E  ESQUADRIAS  DE  	R$ 685,44	R$ 685,44	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	MADEIRA
	 COM VERNIZ FILTRO SOLAR PARA 40,32 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE  ESQUADRIAS  DE  FERRO, 	R$ 6.910,28	R$ 6.910,28	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	INCLUINDO
	 PORTAS METÁLICAS, FERRAGEM, GRADE, PORTÃO, CAIXILHOS, JANELAS 
	E VENEZIANAS COM
	 ESMALTE BASE ÁGUA, PARA 265,78 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E  ESQUADRIAS  DE  	R$ 1.510,11	R$ 1.510,11	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	MADEIRA
	 COM ESMALTE PARA 88,83 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE, INTERNAS E  	R$ 	R$ 21.532,77	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	EXTER-
	 NAS, COM TINTA ACRÍLICA ACIMA DE 3,0 M DE ALTURA (COM 
	UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES),
	 PARA  797,51  M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  PINTURA  DE  TUBULAÇÃO  E  CORRIMÃOS  	R$ 841,20	R$ 841,20	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	PARA
	 35,05 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE, INTERNAS E  	R$ 	R$ 45.820,25	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002119
	EXTER-
	 NAS, COM TINTA ACRÍLICA ATÉ 3,0 M DE ALTURA (SEM UTILIZAÇÃO DE 
	ANDAIMES), PARA
	 1.832,81 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE, INTERNAS E  	R$ 	R$ 27.073,25	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	EXTER-
	 NAS, COM TINTA ACRÍLICA ATÉ 3,0 M DE ALTURA (SEM UTILIZAÇÃO DE 
	ANDAIMES), PARA
	 1.082,93 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  PINTURA  DE  TUBULAÇÃO  E  CORRIMÃOS  	R$ 405,60	R$ 405,60	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	PARA
	 16,90 M
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 29 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE  ESQUADRIAS  DE  FERRO, 	R$ 4.291,04	R$ 4.291,04	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	INCLUINDO
	 PORTAS METÁLICAS, FERRAGEM, GRADE, PORTÃO, CAIXILHOS, JANELAS 
	E VENEZIANAS COM
	 ESMALTE BASE ÁGUA, PARA 165,04 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CALHAS E RUFOS METÁLICOS 	R$ 1.327,83	R$ 1.327,83	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	COM  ES-
	 MALTE PARA 63,23 M
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE 	R$ 434,86	R$ 434,86	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	MADEIRA COM
	 VERNIZ FILTRO SOLAR PARA 25,58 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE,INTERNAS E 	R$ 	R$ 10.941,21	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/18	002120
	EXTERNAS
	 COM TINTA ACRÍLICA ACIMA DE 3,0 M DE ALTURA (COM UTILIZAÇÃO DE
	 ANDAIMES), PARA
	 405,23 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE  ESQUADRIAS  DE  FERRO, 	R$ 7.432,88	R$ 7.432,88	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	INCLUINDO
	 PORTAS METÁLICAS, FERRAGEM, GRADE, PORTÃO, CAIXILHOS, JANELAS 
	E VENEZIANAS COM
	 ESMALTE BASE ÁGUA, PARA 285,88 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CALHAS E RUFOS METÁLICOS 	R$ 1.365,00	R$ 1.365,00	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	COM  ES-
	 MALTE PARA 65,00 M
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE 	R$ 1.478,32	R$ 1.478,32	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	MADEIRA COM
	 ESMALTE PARA 86,96 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE,INTERNAS E 	R$ 	R$ 17.278,65	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	EXTERNAS
	 COM TINTA ACRÍLICA ACIMA DE 3,0 M DE ALTURA (COM UTILIZAÇÃO DE
	 ANDAIMES), PARA
	 639,95 M²
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 30 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDE,INTERNAS E 	R$ 	R$ 35.146,50	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	EXTERNAS
	 COM TINTA ACRÍLICA ATÉ 3,0 M DE  ALTURA ( SEM  UTILIZAÇÃO  DE  
	ANDAIMES), PARA
	 1.405,86 M²
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  PINTURA  DE  TUBULAÇÃO  E  CORRIMÃOS  	R$ 4.483,20	R$ 4.483,20	Harus Construções Ltda.	06.165.485/0001-50	PRF-099/19	002121
	PARA
	 186,80 M
	1	Curso em 18 e 19 de novembro de 2019	R$ 	R$ 12.000,00	Instituto Brasileiro de Oratória Rodrigo 	12.950.071/0001-34	ILF-069/19	002122
	Moreira
	8	8 placas	R$ 84,15	R$ 673,20	JR Machado Comércio e Serviços	01.756.582/0001-01	PRF-081/19	002126
	25	25 medalhas	R$ 25,00	R$ 625,00	JR Machado Comércio e Serviços	01.756.582/0001-01	PRF-081/19	002126
	5	Inscrição de 5 servidores	R$ 2.640,00	R$ 13.200,00	ECHOS SERVICOS LTDA - ME	13.529.665/0001-10	ILF-070/19	002134
	2040	 TUBO LENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT,  COMPRIMENTO  20CM, 	R$ 3,82	R$ 7.792,80	N.B DISTRIBUIDORA E 	20.425.201/0001-48	PRF-125/18	002139
	LARGURA 11CM,  ADMITIDA VARIAÇÃO DE +/- 1CM DE 	IMPORTADORA DE PRODUTOS E 
	COMPRIMENTO/LARGURA,  COR	EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
	 BRANCA,  APRESENTAÇÃO DUPLA,  UMEDECIDO,  ACONDICIONADO EM 
	TUBO COM TAMPA FLIP  TOP CONTENDO, NO MÍNIMO 75 UNIDADES 
	CADA, MARCA/FABRICANTE: JOE BABY.
	2000	CAIXA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MA-	R$ 11,13	R$ 22.260,00	A.E. COMÉRCIO DE MATERIAIS 	10.197.048/0001-95	PRF-125/18	002140
	TERIAL VINIL, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM 	LTDA.
	TALCO,  COM  MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE, TOTALMENTE ISENTA 
	DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, 
	EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES CADA,  MARCA/FABRICANTE:  
	DESCARPACK.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 31 de 32
	2019

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Outubro/2019
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	9300	CAIXA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MA-	R$ 11,08	R$ 103.044,00	A.E. COMÉRCIO DE MATERIAIS 	10.197.048/0001-95	PRF-125/18	002140
	TERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM 	LTDA.
	TALCO,  COM MICRO- TEXTURA ANTIDERRAPANTE, TOTALMENTE 
	ISENTA DE PÓ, HIPOALERGÊNICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO 
	DESCARTÁVEL, EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES CADA,  
	MARCA/FABRI- CANTE: DESCARPACK.
	8200	CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL 	R$ 11,08	R$ 90.856,00	A.E. COMÉRCIO DE MATERIAIS 	10.197.048/0001-95	PRF-125/18	002140
	VINIL, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TALCO, 	LTDA.
	COM MICRO- TEXTURA ANTIDERRAPANTE, TOTALMENTE ISENTA DE PÓ, 
	HIPOALERGÊNICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, EM 
	CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES CADA,  MARCA/FABRICANTE:   
	DESCARPACK.
	1	Serviços de desinsetização	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	Monte Fuji Desentupidora e 	05.889.593/0001-02	DLF-033/19	002142
	Dedetizadora Ltda.
	segunda-feira, 18 de novembro de 	Página 32 de 32
	2019