PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 38/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

	1. DO OBJETO 

Contratação, através do sistema de registro de preço, de serviços de manutenção em extintores de incêndio, incluindo o empréstimo de extintores, em regime de comodato, durante o período de manutenção, o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e a substituição de peças, conforme disposto neste Termo de Referência.

	2. DA JUSTIFICATIVA 

Dar continuidade à manutenção dos extintores de incêndio que servem ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo de forma a garantir a segurança do patrimônio, dos servidores e de terceiros, bem como atender às normas legais.

A empresa deverá possuir sede (matriz, filial ou escritório de representação com operacionalização) na Capital ou na Região Metropolitana de São Paulo, uma vez que a logística de transporte (retirada e devolução) dos extintores nos locais de manutenção interfere diretamente no custeio do serviço e no cumprimento dos prazos de devolução dos equipamentos manutenidos.

	3. DA PREVISÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

3.1. RECARGA DE EXTINTORES

3.1.1. Quantidade estimada e descritivo dos extintores

Item	Descrição	Unidade	
Qtd.	Preço
Unitário
Máximo 
Aceitável	Preço
Total
Máximo
Aceitável	
1	Extintor tipo água pressurizada, carga nominal 10 litros	unidades	232	R$ 23,63	R$ 5.482,16	
2	Extintor sobre rodas tipo água pressurizada, carga nominal 75 litros	unidades	04	R$ 97,20	R$ 388,80	
3	Extintor tipo dióxido de carbono, carga nominal 4kg	unidades	25	R$ 65,90	R$ 1.647,50	
4	Extintor tipo dióxido de carbono, carga nominal 6kg	unidades	127	R$ 80,00	R$ 10.160,00	
5	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 4kg	unidades	84	R$ 34,18	R$ 2.871,12	
6	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 6kg	unidades	22	R$ 39,34	R$ 865,48	
7	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 8kg	unidades	25	R$ 51,56	R$ 1.289,00	
8	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 12kg	unidades	01	R$ 67,87	R$ 67,87 	
9	Extintor tipo pó químico seco “ABC”, carga nominal 6kg	unidades	02	R$ 62,85	R$ 125,70	
10	Extintor tipo pó químico seco “ABC”, carga nominal 8kg	unidades	141	R$ 76,31	R$ 10.759,71	

3.1.2. Descrição do serviço (itens 01 a 10)

A manutenção dos extintores relacionados nos itens 01 a 10 consistirá na recarga e em todos os demais procedimentos da manutenção de 2º nível previstos na legislação pertinente.

3.2. TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA DE EXTINTORES

3.2.1. Quantidade estimada e descritivo dos extintores

Item	Descrição	Unidade	

Qtd.	Teste
Hidrostático	Recarga	Preço
Unitário
Máximo
Aceitável
Por Item	Preço
Total
Máximo
Aceitável
Por Item	
				Preço Unitário Máximo Aceitável
(a)	Preço Unitário Máximo Aceitável
(b)			
11	Extintor tipo água pressurizada, carga nominal 10 litros	unidades	57	R$ 15,00	R$ 36,35	R$ 51,35	R$ 2.926,95	
12	Extintor tipo água pressurizada, carga nominal 75 litros	unidade	01	R$ 13,05	R$ 121,67	R$ 134,72	R$ 134,72	
13	Extintor tipo dióxido de carbono, carga nominal 4kg	unidades	09	R$ 14,58	R$ 65,90	R$ 80,48	R$ 724,32 	
14	Extintor tipo dióxido de carbono, carga nominal 6kg	unidades	59	R$ 15,00	R$ 80,00	R$ 95,00	R$5.605,00	
15	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 4kg	unidades	

47	R$ 15,00	R$33,57	R$ 48,57	R$ 2.282,79	
16	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 6kg	unidades	07	R$ 15,00	R$ 45,00	R$ 60,00	R$ 420,00	
17	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 8kg	unidades	08	R$ 15,00	R$ 47,71	R$ 62,71	R$ 501,68	
18	Extintor tipo pó químico seco, carga nominal 12kg	unidade	01	R$ 15,00	R$ 68,87	R$ 83,87	R$ 83,87	
19	Extintor tipo pó químico seco “ABC”, carga nominal 6kg	unidades	02	R$ 15,00	R$ 65,35	R$ 80,35	R$ 160,70	
20	Extintor tipo pó químico seco “ABC”, carga nominal 8kg	unidades	05	R$ 15,00	R$ 76,75	R$ 91,75	R$ 458,75	

3.2.2. Descrição do serviço (itens 11 a 20).

A manutenção dos extintores relacionados nos itens 11 a 20 consistirá, além daquela descrita para os itens 01 a 10, no teste hidrostático e em todos os demais procedimentos da manutenção de 3º nível previstos na legislação pertinente.

Observações:

a) A recarga dos cilindros submetidos ao ensaio hidrostático será executada desde que aprovados os recipientes;

b) Os extintores reprovados durante a manutenção deverão ser encaminhados a sua Unidade de origem, devidamente identificados e mediante laudo específico, sendo assegurado à DETENTORA apenas o pagamento relativo a este teste;

c) Nos casos em que a legislação em vigor facultar a substituição do agente extintor dos extintores de dióxido de carbono, a DETENTORA da Ata deverá realizar a manutenção de 1º nível, que será considerada para todos os fins equivalente ao serviço de manutenção de 2º nível; 

d) Para os extintores de incêndio submetidos à manutenção, a DETENTORA da Ata deverá realizar a substituição das peças, partes de peças e todo o material necessário para o completo e perfeito funcionamento dos extintores de incêndio, sem nenhum ônus adicional para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

3.3.Será desclassificada a proposta que, após a etapa de negociação, mantiver seu preço final superior ao máximo aceitável pela Administração.

	4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A empresa DETENTORA da Ata deverá estar em conformidade com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, em especial as Portarias nº 5, de 04 de janeiro de 2011, nº 206, de 16 de maio de 2011e nº 263, de 29 de maio de 2019, do INMETRO, realizando a manutenção dos extintores de acordo com as normas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Observação: Durante a vigência da Ata devem ser observadas as atualizações das normas pertinentes.

5. DOS PRAZOS DE GARANTIA

Os prazos de garantia deverão ser:

a)	de 12 (doze) meses para a recarga, contados da emissão do atesto da regular execução dos serviços;
b)	de 60 (sessenta) meses para o teste hidrostático, contados da emissão do atesto da regular execução dos serviços.
	6. DO PRAZO E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo para a elaboração e envio do cronograma de visitas aos imóveis objeto da contratação ao Gestor da ATA, será de, no máximo, 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.1.1. O Gestor da ATA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para a análise do cronograma e posterior envio da Ordem de Início de Serviço à DETENTORA da Ata.

6.1.2. O prazo total para a retirada, execução da manutenção e devolução dos extintores será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Início de Serviço a ser encaminhada pelo Gestor, à DETENTORA da Ata.

6.2. A movimentação dos extintores de incêndio será efetuada no horário de expediente da Unidade onde estão instalados, de 2ª a 6ª feira, mediante agendamento e sob supervisão do Gestor ou de seus auxiliares, conforme o caso, nos termos do item7.3.

Observação: No caso dos prédios das Sedes I e II e Anexo III, a movimentação dos extintores deverá ocorrer no período da manhã.

	7. DA GESTÃO DO AJUSTE 

7.1. O Gestor da Ata e seu substituto serão designados pela Administração dentre seus servidores;

7.2. A qualquer tempo e mediante comunicação à DETENTORA da Ata, poderá ocorrer a alteração dos servidores designados conforme item anterior;

7.3. O Gestor da Ata será auxiliado pelos responsáveis pelos extintores de incêndio nas Unidades constantes no Apêndice B ou por servidor indicado por estes;

7.4. Caberá aos auxiliares da Gestão, referidos no subitem 7.3, encaminhar por correio eletrônico ao Gestor da Ata, com 2 (dois) meses de antecedência, pedido que discrimine os serviços de manutenção (recarga e/ou teste hidrostático) a serem executados na Unidade indicando quantidade e tipos de extintores;

7.5. Os auxiliares da Gestão deverão informar ao Gestor da Ata, por correio eletrônico, as irregularidades verificadas nos serviços executados pela DETENTORA da Ata em até 24 (vinte e quatro) horas da data de devolução dos extintores de suas Unidades;

7.6. Os auxiliares da Gestão deverão, no momento da devolução dos extintores, atestar, no termo de conformidade (Apêndice A), a execução dos serviços, com base em Relatório de Manutenção fornecido pela DETENTORA da Ata e na avaliação dos extintores recebidos.

	8. DOS LOCAIS DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO

8.1. O Gestor da Ata, com as informações remetidas pelos auxiliares, indicará os locais para retirada e devolução dos extintores de incêndio (dentre as Unidades constantes no Apêndice B), quais peças deverão ser retiradas e quais serviços deverão ser executados.

Observação: As tabelas com as indicações dos locais de retirada e devolução acompanharão a respectiva Nota de Empenho.

8.2. A DETENTORA da Ata realizará os serviços mesmo ocorrendo alterações de endereço das Unidades elencadas no Apêndice B.

8.2.1. Eventuais alterações de endereço referido no item anterior dar-se-ão dentro do Município de São Paulo.

	9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 

9.1. Quanto às obrigações gerais:

a) Fornecer, em regime de comodato, extintores de incêndio, em quantidade, tipo e capacidade extintora que, sob sua responsabilidade, garantam a segurança dos imóveis contra incêndio durante o período de manutenção;

b) Responsabilizar-se pela retirada, transporte, descarregamento e entrega dos extintores de incêndio, bem como pela colocação destes nos respectivos suportes de modo a preservar a disposição física original dentro das Unidades;

c) Emitir Relatório de Manutenção dos extintores de incêndio, encaminhando uma via à Unidade de origem dos extintores e outra ao Gestor da Ata, conforme Regulamento Técnico aprovado pela Portaria nº 5, de 04 de janeiro de 2011, alterado pelas portarias nº 206, de 16 de maio de 2011 e nº 263, de 29 de maio de 2019, todas do INMETRO, sendo esta segunda via enviada junto com a Nota Fiscal para pagamento;

Observação 1: Os Relatórios de Manutenção devem ser individualizados por Unidade, de forma a discriminar quais serviços foram realizados nos extintores de incêndio de cada Unidade.

d) Elaborar, para cada Unidade, termo que registre, no mínimo, as informações constantes no modelo contido no Apêndice A, o qual deverá ser assinado pelo representante da empresa e pelo responsável pelos extintores de incêndio, e encaminhado pela DETENTORA da Ata ao Gestor, junto com a Nota Fiscal para pagamento;

e) Operar como uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas, veículos e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o ÓRGÃO GERENCIADOR;

f) Afixar e manter, ao realizar as manutenções dos extintores de incêndio, etiqueta autoadesiva de identificação no bojo dos extintores de incêndio com as informações: nome da Unidade a que pertence o extintor (nos termos do Apêndice B), tipo, carga nominal, número do cilindro, ano de fabricação, ano da próxima manutenção de 3º nível, mês e ano da próxima manutenção de 2º nível, nome do fabricante ou marca do extintor de incêndio;

Observação 2: As datas para as próximas manutenções, o número de cilindrodeve ser impresso utilizando a fonte Arial, no mínimo, em tamanho 12.

Observação 3: A etiqueta deverá ser confeccionada em material suficientemente aderente e resistente a solventes, evitando-se a perda e a danificação dos dados.

g) Estampar e/ou manter na cor branca, após a pintura, ao realizar as manutenções dos extintores de incêndio, a identificação “TRE” e aplicar e/ou manter destaque em cor cinza, o número do cilindro, bem como, a data do teste hidrostático mais recente, em todos os cilindros de extintor de incêndiodo ÓRGÃO GERENCIADOR;

h) Informar ao Gestor, até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do serviço, a qualificação pessoal (nome e RG) dos funcionários envolvidos diretamente na execução dos serviços. Em caso de alteração no quadro de funcionários alocados para a execução do objeto da presente Ata, somente 24 (vinte e quatro) horas após a entrega de nova relação nominal estará(ão) o(s) novo(s) funcionário(s) autorizado(s) a prestar(em) os serviços nas dependências do ÓRGÃO GERENCIADOR;

i) Responsabilizar-se pela recomposição e/ou correção de defeitos ou prejuízos que venham a causar nos elementos construtivos do ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como por danos causados diretamente por seus funcionários, inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços;

j) Executar os serviços utilizando mão de obra tecnicamente capacitada, atentando para sua apresentação pessoal, higiene e segurança, fazendo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

k) Substituir, sem ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR, no exercício de suas atividades de manutenção, peças que estejam danificadas, deixando o equipamento em pleno funcionamento;

l) Determinar que os seus funcionários utilizem crachás de identificação, contendo fotografia, em local visível do vestuário, na altura do peito, confeccionados pela própria DETENTORA da Ata;

m) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários de todos os seus empregados colocados à disposição para a execução dos serviços;

n) Responsabilizar-se, integralmente, na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados no desempenho de suas funções por ocasião da execução do objeto deste contrato;

o) Dar ciência ao ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio da Gestão da Ata, prontamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, sem prejuízo de prévia comunicação verbal, caso a situação exija imediata providência;

p) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR durante ou após a execução dos serviços;

q) Possuir Registro de Declaração de Conformidade do Fornecedor no INMETRO, nos termos da Portaria n.º 206, de 16 de maio de 2011, habilitando-o a executar todos os serviços de manutenção para os tipos de extintores previstos neste Termo de Referência, sendo que, para fins de habilitação no certame, será efetuada consulta ao sítio do referido Órgão, no endereço http://registro.inmetro.gov.br/consulta; 

r) Manter, durante a vigência da Ata, as condições de habilitação e qualificação exigidas para o exercício da atividade de manutenção de extintores de incêndio, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação do ÓRGÃO GERENCIADOR;

s) Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal que interfiram na execução dos serviços e nas normas internas de segurança e medicina do trabalho e meio ambiente, além de outras legislações que sejam aplicáveis à execução específica da atividade;

t) Refazer, em até 48 (quarenta e oito) horas, os serviços que não satisfaçam às condições contratuais, impugnados pela Gestão, ficando por conta exclusiva da DETENTORA da Ata as despesas decorrentes dessas providências;

u) Submeter-se às normas e condições expedidas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados.

9.2. Quanto aos procedimentos para movimentação dos extintores:

a) De posse das informações fornecidas (item 8, subitem 8.1), encaminhar, por correio eletrônico ao Gestor da Ata, no prazo constante do subitem 6.1 deste Anexo, cronograma de visitas às Unidades, mantendo as informações sempre atualizadas;

b) Antes de iniciar os trabalhos, contatar por telefone ou correio eletrônico, o responsável pelos extintores de incêndio das Unidades e agendar as visitas objetivando a retirada e devolução dos extintores de incêndio;

c) Identificar a disposição dos tipos de extintores de incêndio dentro das Unidades, registrando a localização de cada extintor, através da fixação de etiquetas autoadesivas ao lado dos suportes, antes de iniciar a retirada para manutenção;

d) Retirar os extintores para manutenção das Unidades indicadas pelo Gestor da Ata, colocar em suporte os extintores fornecidos em comodato, bem como aqueles que retornarem da manutenção.

	10. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Disponibilizar representante titular junto a cada Unidade para auxiliar nos serviços de gestão da Ata, conforme Apêndice B, que corresponderá ao responsável pela guarda do patrimônio, ou servidor por este indicado;

10.2. Comunicar a DETENTORA da Ata, na pessoa do seu representante legal (preposto), qualquer procedimento em desacordo com as previsões do Edital, seus anexose Apêndices;

10.3. Permitir a entrada dos funcionários da empresa DETENTORA da Ata, devidamente identificados e habilitados tecnicamente para realizar os serviços contratados, desde que previamente agendada com o responsável pelos extintores ou servidor por este indicado, e sob supervisão;

10.4. Solicitar a manutenção dos extintores de incêndio conforme a validade destes, acionando a empresa antes do vencimento;

10.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da DETENTORA da Ata;

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por intermédio da Gestão da Ata;

10.7. Exigir da DETENTORA da Ata a imediata correção de serviços mal executados e substituição de equipamentos e acessórios em desacordo com o especificado neste Termo de Referência;

10.8. Exigir que a DETENTORA da Ata mantenha o seu pessoal uniformizado, identificado, bem como utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;

10.9. Receber, conferir e atestar a Nota Fiscal e o termo de conformidade, conforme subitem 7.6 deste Anexo. 

	11. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura do documento pela Adjudicatária.

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 38/2022

APÊNDICE A

MODELO DE TERMO DE CONFORMIDADE DE SERVIÇO
(Para o Grupo Único – itens 01 a 20)

Unidade: _________________________________________________________________.

Empresa Responsável: ______________________________________________________.

Ref.: Pregão Eletrônico Federal n.º XX/2022 / Ata de Registro de Preço n.º __________ / Empenho n.º _______________.

Pelo presente, atesto, nos termos da Ata de Manutenção de Extintores de Incêndio vigente, que:

- os serviços de manutenção dos extintores de incêndio desta Unidade foram efetuados satisfatoriamente. Considerando, para tanto, o Relatório de Manutenção de Extintores de incêndio vinculado à Ordem de Serviço n.º ___________ e a avaliação dos extintores realizada por esta Unidade, no momento da devolução;

- a empresa retirou os extintores em ......../......./......... e os devolveu em ......../......./........, permanecendo, neste período, extintores de incêndio reserva, fornecidos por ela;

- a empresa declara neste ato que recebeu, em devolução, os extintores de incêndio reserva no mesmo estado em que se encontravam antes dos empréstimos.

                       São Paulo, ......./......../..........

___________________________________________________
Nome completo, n.º de matrícula e assinatura do responsável

________________________________________
Nome e assinatura do representante da empresa

Observações:

1) A DETENTORA da Ata deverá disponibilizar este documento, devidamente preenchido e assinado, ao responsável da Unidade no momento da devolução dos extintores de incêndio.

2) O responsável pelos extintores de incêndio, com base no Relatório de Manutenção fornecido pela DETENTORA, atestará a execução dos serviços, assinando este documento que deverá ser encaminhado pela DETENTORA da Ata ao Gestor, juntamente com a Nota Fiscal para pagamento.

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 38/2022

APÊNDICE B

LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
(Para o Grupo Único – itens 01 a 20)

Nº
	ZONAS ELEITORAIS	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TELEFONE	FAX	CONTATO	
1	001ª ZE
BELA VISTA	Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 453	Bela Vista	01317-000	(11) 3130-2701
(11) 3101-8683	(11)3105-8768	CINTIA	
2	002ª ZE
PERDIZES	Rua Doutor Costa Júnior, 509	Água Branca	05002-000	(11) 3130-2702	(11)3865-0153	ANA LUCIA	
3	003ª ZE
SANTA IFIGÊNIA	Rua Antônio Coruja, 99/109	Santa Ifigênia	01126-030	(11) 3130-2703	(11)3361-2252	PEDRO	
4	004ª ZE
MOÓCA	Rua Madre de Deus, 427	Mooca	03119-000	(11) 3130-2704	(11)2606-9791	SIMONE	
5	005ª ZE
JARDIM PAULISTA	Rua Clodomiro Amazonas, 41	Itaim Bibi	04542-012	(11) 3130-2705	(11)3078-6031	TAIS	
	258ª ZE
INDIANÓPOLIS						SUZY	
6	006ª ZE
VILA MARIANA	Rua Loefgreen, 2007	Vila Clementino	04040-033	(11) 3130-2706	(11)5084-4570	MARCO
ANTÔNIO	
7	020ª ZE
VALO VELHO	Avenida Elis Maas, 875/877	Capão Redondo	05859-000	(11) 3130-2720	(11)5870-9916	RONYLSON	
8	246ª ZE
SANTO AMARO	Rua Tenente Cel. Carlos da Silva Araújo, 355	Santo Amaro	04751-050	(11) 3130-2707	(11)5686-8059	CLÁUDIA	
9	247ª ZE
São Miguel Pta.	Rua Coronel Manuel Feliciano de Souza, 134	Vila Pedroso	08060-010	(11) 3130-2748	(11)2037-8149	MARILUCE	
								
	398ª ZE
VILA JACUÍ						ALESSANDRO	
10	248ª ZE
ITAQUERA	Rua Paulo Lopes Leão, 166	Itaquera	08210-520	(11) 3130-2709	(11)2205-6364	MARLI	
11	249ª ZE
SANTANA	Avenida Leôncio de Magalhães, 357	Jardim São Paulo	02042-010	(11) 3130-2710	(11)2976-7535	DANIELE	
12	250ª ZE
LAPA	Rua Monteiro de Melo, 610	Lapa	05050-000	(11) 3130-2711	(11)3673-7476	RAFAELA	
13	251ª ZE
PINHEIROS	Rua Ferreira de Araújo, 536/538	Pinheiros	05428-001	(11) 3130-2712	(11)3812-1816	ANDREY	
14	252ª ZE
PENHA DE FRANÇA	Rua Jorge Augusto, 258	Vila Esperança	03645-000	(11) 3130-2713	(11)2958-7727	CLAUDETE	
15	253ª ZE
TATUAPÉ	Praça Santa Terezinha, 43/47	Vila Azevedo	03308-070	(11) 3130-2714
(11) 2295-9235	(11)2091-0094	ANA PAULA	
16	254ª ZE
VILA MARIA	Rua Araritaguaba, 936/938	Vila Maria	02122-011	(11) 3130-2715	(11)2955-8018	ANTONIO 
GALTIERI	
17	255ª ZE
CASA VERDE	Avenida Casa Verde, 1819	Casa Verde	02519-200	(11) 3130-2716	(11)3966-4974	NILZE	
		Depósito de urnas:
Rua Heráclito Graça, 339-
Sobreloja	Casa Verde	02530-032				
18	256ª ZE
TUCURUVI	Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 657	Tremembé	02350-012	(11) 3130-2717	(11)2203-2701	RITA DE
CÁSSIA	
19	257ª ZE
VILA PRUDENTE	Av. Paes de Barros, 3237	Vila Prudente	03126-001	(11) 3130-2718	(11)2274-7911	JUAREZ	
20	259ª ZE
SAÚDE	Rua Itapiru, 174 – Térreo	Saúde	04143-010	(11) 3130-2721	(11)5071-4842	LUCILIA	
21	260ª ZE
IPIRANGA	Rua Bom Pastor, 2204	Ipiranga	04203-002	(11) 3130-2722	(11)2274-7911	SANDRA
INTAKLI	
22	280ª ZE
CAPELA DO SOCORRO	Avenida Atlântica, 1551	Veleiros	04768-200	(11) 3130-2723	(11)5686-7216	ERINA	
23	320ª ZE
JABAQUARA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2917	Jabaquara	04309-011	(11) 3130-2724	(11)5588-0413	MARCO 
VIANA	
24	325ª ZE
PIRITUBA	Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4586	Pirituba	05145-200	(11) 3130-2725	(11)3904-2725	CÁSSIO	
25	326ª ZE
ERMELINO MATARAZZO	Avenida Boturussu, 874	Ermelino Matarazzo	03802-000	(11) 3130-2726	(11)2943-0486	LUTEMBERG 	
26	327ª ZE
NOSSA SENHORA DO Ó	Avenida Paula Ferreira, 60	Freguesia do Ó	02916-000	(11) 3130-2727	(11)3932-3119	JOÃO 
ROBERTO	
27	328ª ZE
CAMPO LIMPO	Rua Américo Falcão, 251/257	Campo Limpo	05786-010	(11) 3130-2728	(11)5842-8329	MARINA	
28	346ª ZE
BUTANTÃ	Rua Ibiapaba, 422	Vila Sônia	05625-020	(11) 3130-2729	(11)3742-5333	VÂNIA	
29
30	347ª ZE
VILA MATILDE	Rua Fernão Albernaz, 400	Vila Nova Savóia	03532-000	(11) 3130-2730	(11)2651-3388	ADRIANA	
		Depósito de urnas:
Rua Fernandes Portalegre, 42	Vila Dalila					
	348ª ZE
VILA FORMOSA	Rua Cristóvão Girão, 132	Vila Formosa	03362-030	(11) 3130-2731	(11)2673-3653	ROBSON	
31	349ª ZE
JAÇANÃ	Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontim, 94	Jaçanã	02273-010	(11) 3130-2732	(11)2242-8225	MARISA	
32	350ª ZE
SAPOPEMBA	Avenida Sapopemba, 6214	Sapopemba	03374-001	(11) 3130-2733	(11)2211-7912	EDGAR	
33	351ª ZE
CIDADE ADEMAR	Avenida Cupecê, 1147	Cidade Ademar	04365-000	(11) 3130-2734	(11)3130-2734	IVAN	
34	352ª ZE
ITAIM PAULISTA	Rua Monte Camberela, 342	Itaim Paulista	08110-260	(11) 3130-2735	(11)2561-1079	SIMONE 
CASARINE	
35	353ª ZE
GUAIANASES	Rua Serra do Mar, 180	Guaianases	08410-160	(11) 3130-2736	(11)2557-2093	NIVALDO	
36	371ª ZE
GRAJAÚ	Rua Antônio Carlos Tacconi, 39	Cidade Dutra	04810-020	(11) 3130-2737	(11)5666-7882	MILTON	
37	372ª ZE
PIRAPORINHA	Rua Professor Barroso do Amaral, 32	Jardim Angela	04905-002	(11) 3130-2738	(11)5834-3641	EVANDRO	
38	373ª ZE
CAPÃO REDONDO	Estrada de Itapecerica, 2720	Jardim Atlântico	05835-004	(11) 3130-2739	(11)5513-9192	JOSÉ 
APARECIDO	
39	374ª ZE
RIO PEQUENO	Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1140	Butantã	05582-001	(11) 3130-2740	(11)3726-9087	PAULO	
40	375ª ZE
SÃO MATEUS	Rua Elísio Ferreira, 506	São Mateus	03964-010	(11) 3130-2741	(11)2962-5724	LUIZ 
FERNANDO	
41	376ª ZE
BRASILÂNDIA	Rua Bonifácio Cubas, 567	Freguesia do Ó	02731-000	(11) 3130-2742	(11)3931-4245	EMERSON	
42	381ª ZE
PARELHEIROS	Avenida Pedro RoschelGottzfritz, 210	Rio Bonito	04809-160	(11) 3130-2743	(11)5660-7730	LEONILTON	
43	389ª ZE
PERUS	Rua Demifonte, 208	Perus	05223-190	(11) 3130-2744	(11)3917-0359	VALDEMAR	
44	390ª ZE
CANGAÍBA	Avenida Cangaíba, 1158	Cangaíba	03712-000	(11) 3130-2745	(11)2642-6275	CRISTINA	
45	392ª ZE
PONTE RASA	Avenida São Miguel, 3906	Ponte Rasa	03870-000	(11) 3130-2746	(11)2047-3481	LIDIA	
46	397ª ZE
JARDIM HELENA	Avenida Cocá, 633	Vila Curuçá	Avenida Cocá, 633	(11) 3130-2747
(11) 2016-0519	(11)2016-0520	LUCIANA	
47	403ª ZE
JARAGUÁ	Estrada de Taipas, 412	Jaraguá	02991-000	(11) 3130-2749	(11)3941-7655	ANDRÉ	
48	404ª ZE
CIDADE TIRADENTES	Rua Álvaro da Costa, 28	Guaianases	08461-420	(11) 3130-2750	(11)3987-2349	CASSIO 
VALERIO	
49	405ª ZE
CONJUNTO
JOSÉ BONIFÁCIO	Estrada Itaquera-Guaianases, 2120	Jardim Helena	08420-001	(11) 3130-2751	(11)2554-4785	LÍVIA	
50	408ª ZE
JARDIM SÃO LUÍS	Rua Américo Falcão, 251/257	Campo Limpo	05786- 010	(11) 3130-2752	(11)5513-7501	MARCELLA	
51	413ª ZE
CURSINO	Avenida Cursino, 3821/3823	Jardim da Saúde	04133-300	(11) 3130-2753	(11)5061-3375	TÉRCIO	
52	417ª ZE
PARQUE DO CARMO	Avenida Líder, 3114/3116	Cidade Líder	08280-005	(11) 3130-2754	(11)2254-5279	RICARDO	
53	418ª ZE
PEDREIRA	Avenida Nossa Senhora do Sabará, 4051	Pedreira	04447-021	(11) 3130-2755	(11)5616-8338	CARLOS	
54	420ª ZE
VILA SABRINA	Avenida Roland Garros, 1013	Jardim Brasil	02235-000	(11) 3130-2756	(11)2209-6906	WALDIR	
55	421ª ZE
CONJUNTO
TEOTÔNIO VILELA	Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, 1815	Teotônio Vilela	03928-240	(11) 3130-2757	(11)2269-1561	MAGDA	
56	422ª ZE
LAUZANE PAULISTA	Avenida Santa Inês, 864	Mandaqui	02415-001	(11) 3130-2758	(11)2267-5985	PEDRO	

Nº
	DEPENDÊNCIAS	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TELEFONE	FAX	CONTATO	
1	SEDE I	Rua Francisca Miquelina,123	Bela Vista	13016-900	(11)3130-2206
2216/2246	(11) 3130-2346	LEIKO HURIHARA INADA	
2	SEDE II	Rua Dr. Falcão Filho,121	Vale do Anhangabaú	01007-010	(11) 3130-2902	(11) 3130-2901	REGINA E MARCELO	
3	SEDE III	Rua Libero Badaró, 73/77	Sé	01009-000	(11) 3130-2346	(11) 3130-2346	NELSON/ LEONEL	
4	ALMOXARIFADO 
CENTRAL
(ANEXO II)	Alameda Nothmann, 1146	Santa Cecília	01216-001	(11) 3822-2066
Ramais 29/30
3130-2685/2687	(11) 3822-2066
3130-2686	FÁTIMA GOMES NOGUEIRA	
5	DEPÓSITO AUXILIAR DO ANEXO II	Rua General Júlio Marcondes Salgado,46	Santa Cecília	01201-020	(11) 3822-2066 Ramais 29/30
3130-2685/2687	(11) 3822-2066	FÁTIMA GOMES NOGUEIRA	
6	ANEXO III	Rua Francisca Miquelina,135	Bela Vista	01316-900	(11) 3130-2206
2216/2246	(11) 3130-2346	LEIKO KURIHARA INADA	
7	ARQUIVO GERAL/ANEXO IV	Rua Major Diogo,105	Bela Vista	01324-001	(11) 3101-6908
(11) 3101-8001	(11) 3101-6908/8001	ANDREIA DE MORAES SOARES