TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pregão Eletrônico Federal n.º 133/2023

(Regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, e legislação correlata, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelo de n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, bem como na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações).

Objeto: Aquisição de materiais elétricos diversos, sinalização, fixação, telecomunicações e eletrodo revestido para solda aço carbono.	

Observação: Havendo divergência entre a descrição do(s) item(ns) e o código/descrição do CATMAT/CATSER prevalecerão as especificações detalhadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.	
Data de abertura da sessão pública:
05/01/2024 às 13h no sítio www.gov.br/compras/pt-br	
Registro de Preços?
(  ) Sim (x) Não	Tipo:
Menor preço
	Modo de disputa:
Aberto 	
Exclusiva ME/EPP?
      (x) Sim 
      (  ) Não

	Reserva de cota exclusiva ME/EPP?
(  ) Sim 
(x) Não	Aplicabilidade do Dec. 7.174/2010?
(  ) Sim
     (x) Não	
Processo SEI:
0050201-54.2022.6.26.8000				
Valor total estimado: 
R$ 15.482,95
	Apresentação de amostra?
(  ) Sim 
(x) Não
Apresentação de prova?
(   ) Sim 
(x) Não	Vistoria prévia?
(  )  Obrigatória;
(  ) Facultativa;
(x) não se aplica	
Critério de Julgamento:
Menor preço total por item

Quantidade de itens: 35 itens
	
Quantidade de grupos: não se aplica
	
Licitação Sustentável?
(x) Sim (   ) Não
Quais itens? Todos - Cláusula 7 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital	
Pedidos de esclarecimentos e impugnações:
Até às 19h de 02/01/2024.
Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações referentes a este procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço pregoeiro@tre-sp.jus.br	
Documentos de habilitação: 	
Documentação SICAF:
Subitem 3.1 da cláusula XV do Edital
	Documentação Complementar:
Subitem 3.2 da cláusula XV do Edital

Endereço da Seção de Elaboração de Editais e Contratos: Rua Francisca Miquelina, 123, Prédio Brigadeiro, 10º andar, sala 1007, Bela Vista, São Paulo CEP: 01316-900.

Retire o edital e acompanhe esta licitação e seus atos na internet pelos portais http://www.tre-sp.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes  e www.gov.br/compras/pt-br.

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 133/2023

Participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – MEs/EPPs

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos das disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, e legislação correlata, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelo de n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, bem como na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento pelo menor preço total por item, visando à aquisição de materiais elétricos diversos, sinalização, fixação, telecomunicações e eletrodo revestido para solda aço carbono, conforme condições e especificações constantes das cláusulas abaixo, do Anexo I, seu respectivo Apêndice, e Anexo II, a seguir discriminados, os quais fazem parte integrante do presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência;
Apêndice - Modelos de Termos de Recebimento (Provisório, Definitivo Com e Sem Ressalvas);
Anexo II – Modelo de Proposta Definitiva de Preços.

I – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

2 – As propostas deverão ser enviadas a partir das 08 horas de 22/12/2023 até as 13 horas de 05/012024.

3 – No dia 05/01/2024, às 13 horas, será feita a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br.

4 – Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

II – DO OBJETO	

1 – O objeto da presente licitação consiste na aquisição de materiais elétricos diversos, sinalização, fixação, telecomunicações e eletrodo revestido para solda aço carbono, para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, em estrita conformidade com o estabelecido neste Edital, seus Anexos e Apêndice.

1.1 – Os códigos e descrições do "CATMAT/CATSER" constantes do Compras.gov.br podem eventualmente divergir da descrição dos itens a serem contratados quanto a especificações e outras características. Neste caso, havendo divergência quanto ao código/descrição do CATMAT/CATSER, prevalecerão as especificações detalhadas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1 – A presente licitação é destinada, exclusivamente, à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, I da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.

1.1 – A empresa deverá providenciar o registro de sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em campo próprio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Compras.gov.br, declarando que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações posteriores.

2 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO microempresas e empresas de pequeno porte que:

2.1 – Atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital, seus Anexos e Apêndice;

2.2 – Estejam previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br;

2.3 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do §1º do art. 1º do Decreto n.º 3.722/2001, alterado pelo Decreto n.º 4.485/2002.

2.3.1 – As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento em qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública até o 3º dia útil anterior à data de recebimento das Propostas (parágrafo único do art. 3º do Decreto n.º 3.722/2001, incluído pelo Decreto n.º 4.485/2002).

2.4 – Manifestarem, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, possuem pleno conhecimento e atendem às exigências de habilitação do presente Edital, seus Anexos e Apêndice.

3 – Neste procedimento serão adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores.

3.1 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido, as empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 

Observação 1: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

4 – Não poderão participar deste certame:

4.1 – Empresas que não se enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte; 

4.2 – Empresas que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o objeto desta licitação;

4.3 – Empresas que estiverem sob a aplicação da penalidade referente ao art. 87, incisos III e IV da Lei n.º 8.666/1993, ou do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 c/c o art. 49 do Decreto n.º 10.024/2019;

Observação 2: A suspensão prevista no art. 87, inciso III da Lei n.º 8.666/1993 alcança apenas as empresas sancionadas pelo TRE-SP.

Observação 3: Para fins de participação nesta licitação, a penalidade imposta com base no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 abrange apenas os órgãos da União.

4.4 – Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

4.5 – Empresas que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.6 – Empresas em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.7 – Empresas estrangeiras que não funcionam no País;

4.8 – Empresas que possuam em seu quadro societário pessoa detentora de mandato de deputado e/ou senador, desde sua diplomação, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 54 da Constituição Federal; 

4.9 – Empresas que possuam registro de impedimento de contratação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça ou no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)/CGU.

IV – DO CREDENCIAMENTO

1 – A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.gov.br/compras/pt-br, observados os seguintes aspectos:

1.1 – O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

1.2 – O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implicará a responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

1.3 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

V – DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

1 – Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, encaminhando o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública (02/01/2024) até as 19h, pelo e-mail pregoeiro@tre-sp.jus.br, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital, dos Anexos e Apêndice, decidir a matéria no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

1.1 – A impugnação não possui efeito suspensivo, o qual será concedido somente como medida excepcional e motivada pelo Pregoeiro. 

2 – As impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro por quem tenha poderes para representar a licitante ou por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato convocatório nesta qualidade.

3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório que implique modificação deste Edital, esta modificação será divulgada da mesma forma que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública (02/01/2024) até as 19h, exclusivamente por correio eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@tre-sp.jus.br.

4.1 – O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital, dos Anexos e Apêndice.

5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, por meio do link Acesso livre>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

VI – DA INSERÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA, DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR

1 – Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, as licitantes deverão encaminhar exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos na cláusula XV deste Edital, a proposta eletrônica com a descrição do(s) objeto(s) ofertado(s) e seu(s) preço(s) unitário(s) e total(is) e os documentos complementares à proposta dispostos na cláusula VII deste Edital. 

1.1 – Os documentos habilitatórios, a proposta eletrônica e a documentação complementar à proposta deverão ser encaminhados até a data e hora marcadas para abertura da sessão pública quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas e documentação de habilitação e complementar à proposta.

2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de chave de acesso e senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de preços, acompanhada dos documentos de habilitação e dos documentos complementares à proposta.

3 – As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4 – A licitante deverá formular e encaminhar a proposta de preços no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual deverá constar a descrição e a marca/modelo/referência do(s) material(is) ofertado(s) de acordo com as especificações e quantidades indicadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 

4.1 – Para elaboração de sua proposta, a licitante deverá observar TODAS as características especificadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital, sob pena de desclassificação. 

Observação: Não será admitida na proposta a oferta de marcas alternativas.

5 – Deverá constar da proposta eletrônica: 

a) no campo “preço”: preço, unitário e total por item; 

b) no campo “descrição detalhada”: descrição detalhada do(s) material(ais) ofertado(s), com os dados complementares e singulares que o(s) caracterizam, se for o caso. 

6 – O(s) preço(s) proposto(s) deverá(ão) ser final(is), acrescido(s) de todas as despesas (tributos, frete e outras de quaisquer naturezas incidentes direta e indiretamente sobre o fornecimento dos materiais, deduzidos eventuais descontos) e conter somente duas casas decimais, não sendo admitido(s) valor(es) simbólico(s), irrisório(s) e igual(is) a zero, o que enseja a desclassificação.

7 – Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

8 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta eletrônica e os documentos de habilitação e complementares à proposta anteriormente inseridos no sistema.

9 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento das propostas.

10 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

11 – A licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do presente Edital.

11.1 – A falsidade da declaração de que trata o item 11 desta cláusula sujeitará a licitante às sanções previstas neste documento convocatório e no Decreto n.º 10.024/19.

12 – A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do TRE/SP por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

13 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação imediata da proposta.

14 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

15 – Caberá, ainda, à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

16 – As propostas terão eficácia por 60 (sessenta) dias de acordo com o § 3º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93.

VII – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À PROPOSTA (PARA O ITEM 10)

1 – Deverá ser encaminhado, de acordo com os regramentos dispostos na cláusula VI deste Edital, comprovante de Registro do fabricante/importador do material no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com Chave de Autenticação, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 13, de 23 de agosto de 2021 e Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 27 de janeiro de 2022. 

1.1 – Para verificação da regularidade cadastral do fabricante/importador no CTF/APP será efetuada consulta ao site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no endereço: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php.

1.2 – Não sendo possível efetuar a consulta on-line disposta no subitem 1.1 desta cláusula, a sessão pública será suspensa, mediante comunicação do Pregoeiro, que informará o momento de sua retomada.

1.3 – Caso o fabricante/importador seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, a licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

2 – O não encaminhamento da documentação complementar à proposta, no momento exigido na cláusula VI deste Edital, configurará desistência de proposta e ensejará a desclassificação da licitante, sujeitando-a às sanções previstas na cláusula XXI (Das Penalidades) deste Edital.

VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

1 – O Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos na cláusula I deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo estipulado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

1.1 – A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

2 – O Pregoeiro procederá à análise preliminar das propostas quanto ao atendimento aos requisitos deste Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, após o que dará início à etapa de lances das propostas aceitas. 

3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

IX – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

1 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

2 – Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

2.1 – Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO TOTAL POR ITEM, sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor preço total de cada item.

Observação: Os valores ofertados deverão ser elaborados considerando as quantidades e medidas (unidade, rolo, cento e quilo) definidas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

3 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.

3.1 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

3.2 – Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

4 – No transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

6 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7 – Nos termos do parágrafo único do art. 31 do Decreto n.º 10.024/2019, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá corresponder a 1% (um por cento), limitado a duas casas decimais.

8 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9 – A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

10 – Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 7º do Decreto n.º 10.024/19.

12 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

X – DA DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

1 – Caso ocorra desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

2 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato às participantes no sítio www.gov.br/compras/pt-br.

XI – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

1 – Após a etapa de lances, havendo empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2 – O critério de desempate disposto no item 1 desta cláusula também será aplicado caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

3 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

XII – DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

1 – Apurada a melhor oferta, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à empresa licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja obtida uma melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

2 – A negociação será realizada por meio do sistema, a qual poderá ser acompanhada pelas demais licitantes. 

XIII – DA PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS

1 – A licitante melhor classificada, nos termos dispostos no item 2 da cláusula XIV deste Edital, deverá enviar a Proposta Definitiva de Preços, elaborada nos moldes do Anexo II deste Edital, por meio do link “Enviar anexo/planilha atualizada”, no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de ser considerada desistente, sujeitando-se às sanções previstas na cláusula XXI deste Edital.

1.1 – A Proposta Definitiva de Preços também poderá ser remetida por e-mail (pregoeiro@tre-sp.jus.br), nos casos de solicitação do Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da proposta ao TRE/SP, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico Compras.gov.br. 

1.1.1 – Caso haja comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico Compras.gov.br, a licitante providenciará, em momento posterior, a ser informado pelo Pregoeiro dentro da própria sessão pública, através da funcionalidade “Enviar anexo”, a inserção da documentação no Sistema Eletrônico para que, assim, fique à disposição das demais licitantes.

1.2 – Em cumprimento ao princípio da publicidade e da transparência, a inserção da Proposta Definitiva de Preços no sistema é obrigatória, sob pena de desclassificação da proposta.

1.3 – O descumprimento das exigências contidas nos subitens anteriores considerará a licitante como desistente da proposta, sujeitando-se às sanções previstas na cláusula XXI deste Edital.

2 – Na proposta deverão constar, obrigatoriamente, todas as informações requeridas no Anexo II, a saber:

2.1 – PREÇOS UNITÁRIO E TOTAL POR ITEM (com tributos, frete e outras despesas de quaisquer naturezas incidentes direta e indiretamente sobre o fornecimento dos materiais, deduzidos eventuais descontos), expresso em reais, e conter somente duas casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios e iguais a zero, o que enseja a desclassificação e, ainda, a DESCRIÇÃO DO MATERIAL (marca, modelo, referência etc.), de acordo com as especificações e quantidades indicadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital; 

2.2 – PRAZO PARA ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho; 

2.3 – PRAZOS DE GARANTIA DO(S) MATERIAL(IS): Os materiais deverão atender aos prazos de garantia das especificações dos materiais ou quando não especificado, o mínimo de 3 (três) meses.

2..3.1 – Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (modelo constante do Apêndice do Anexo I deste Edital).

2.4 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada para a sessão pública deste pregão.

2.5 – Razão social da empresa, C.N.P.J., endereço completo, telefone e e-mail atualizados para contato e recebimento de Nota de Empenho, qualificação do preposto que representará a Contratada durante a vigência do ajuste, instituição financeira, agência, praça de pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do representante legal da empresa responsável pela proposta. 

2.5.1 – O endereço e C.N.P.J. informados deverão ser do estabelecimento que de fato emitirá a nota fiscal/fatura.

XIV – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
1 – Finalizada a negociação disposta na cláusula XII, o Pregoeiro verificará:

a) a documentação complementar à proposta, disposta na cláusula VII deste Edital, encaminhada de acordo com os regramentos dispostos na cláusula VI deste ato convocatório;

b) compatibilidade do(s) preço(s) final(is) em relação ao(s) preço(s) máximo(s) aceitável(is), estipulado(s) no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

1.1 - Será(ão) desclassificada(s)  a(s) proposta(s) que, após a etapa de negociação, mantiver(em) seu(s)  preço(s)  final(is) superior(es) ao(s) preço(s) máximo(s) aceitável(is) pela Administração, estipulado(s) no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

2 – Após a verificação da(s) exigência(s) editalícia(s) disposta(s) no item 1 desta cláusula, estando aquela(s) correta(s), o Pregoeiro solicitará, via chat, no prazo e nos moldes elencados na cláusula XIII deste Edital, o envio da PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS, adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, examinando, na sequência, a documentação habilitatória elencada na cláusula XV e encaminhada de acordo com os regramentos dispostos na cláusula VI deste Edital. 

2.1 – O não encaminhamento da Proposta Definitiva de Preços, no prazo estabelecido na cláusula XIII, configurará desistência da proposta, sujeitando a licitante às sanções previstas na cláusula XXI (Das Penalidades) deste Edital.

3 – O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. Sendo assim, a adjudicação poderá ser dada a uma ou mais empresas.

4 – No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

5 – Caso a licitante detentora da melhor oferta apresente quaisquer das ocorrências abaixo citadas, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, procedendo à sucessiva verificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital:

a)	não aceitação dos documentos complementares à proposta elencados na cláusula VII deste Edital;
b)	não adequação da proposta e do preço às exigências editalícias;
c)	não atendimento às exigências habilitatórias; ou
d)	não atendimento ao chamado do Pregoeiro durante a sessão pública do certame licitatório.

XV – DA HABILITAÇÃO 

1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

Observação 1:  A consulta aos dois cadastros – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (CEIS) e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), além do tradicional Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, na fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação. A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência. 

1.1 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro poderá inabilitar a licitante, por falta de condição de participação.

2 – Caso atendidas as condições de participação, a habilitação da licitante vencedora será efetuada mediante consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no que concerne à regularidade dos documentos exigidos neste Edital e abrangidos pelo referido sistema, bem como pela documentação complementar especificada neste instrumento convocatório.

2.1 – É dever da licitante atualizar previamente as comprovações habilitatórias constantes do SICAF e aquelas não integrantes do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.2 – O descumprimento do subitem 2.1 desta cláusula implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões, feita pelo Pregoeiro, lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), as quais também constituem meio legal de prova, conforme art. 43, §3º, do Decreto n.º 10.024, de 2019.

3 – Para a habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos:

3.1 – Documentação no SICAF

a) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela RFB (Receita Federal do Brasil) e PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);

b) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou Certidão positiva de débitos trabalhistas com efeitos negativos emitida pela Justiça do Trabalho.

Observação 2: A validade dos documentos relativos às alíneas “a” a “c” deverá abranger a data de abertura do certame.

Observação 3: A validade da certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, com base no inciso XIII do art. 55 da Lei n.º 8.666/93, está condicionada àquela disponível no sítio www.tst.jus.br/certidao na FASE DE HABILITAÇÃO, que revela a atual situação da licitante, ou seja, caso haja mais de um documento válido, isto é, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prevalecerá a certidão mais recente sobre a mais antiga.

Observação 4: Caso o órgão emissor não declare a vigência dos documentos solicitados, esses serão considerados válidos pelo prazo de 6 (seis) meses contados da data de sua expedição.

3.2 – Documentação complementar 

a) Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal/88, e artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93;

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

3.2.1 – Para atendimento aos quesitos mencionados no subitem 3.2 desta cláusula, a licitante deverá formalizar as declarações em campo próprio do sistema. 

4 – O descumprimento das exigências contidas nos subitens 3.1 e 3.2 desta cláusula determinará a inabilitação da licitante.

5 – A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.

5.1 – A licitante deverá apresentar toda a documentação arrolada nos subitens 3.1 e 3.2 desta cláusula, mesmo que as relativas às alíneas “a” a “c” do subitem 3.1 apresentem alguma restrição.

5.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.2.1 – O prazo de que trata o subitem 5.2 desta cláusula fica automaticamente prorrogado, nos termos do §1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.

5.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 5.2 e 5.2.1 desta cláusula, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista nos subitens 2.3 e 2.3.1 da cláusula XXI (Das Penalidades) deste Edital ou sem prejuízo das sanções legalmente previstas, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para aceite da Nota de Empenho, ou revogar a licitação.

6 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados na forma disposta na cláusula VI, a licitante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

7 – Sempre que julgar necessário, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de originais dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

7.1 – Os documentos originais, quando solicitados, deverão ser entregues, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da solicitação do Pregoeiro, na Seção de Elaboração de Editais e Contratos, localizada na Rua Francisca Miquelina, nº 123, Prédio Brigadeiro, 10º andar, sala 1007, mediante prévio agendamento direcionado ao e-mail pregoeiro@tre-sp.jus.br.

8 – Verificado o desatendimento de quaisquer dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante classificada subsequente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências deste Edital.

8.1 – A inabilitação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2 – No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

9 – Constatado o atendimento aos requisitos habilitatórios, o Pregoeiro habilitará e declarará vencedora do certame a licitante correspondente.

10 – Encerrada a fase de habilitação do certame, será aberto prazo de 20 (vinte) minutos para o registro de intenção de recurso e, no caso de inocorrência de tal registro, poderá o Pregoeiro adjudicar o objeto da licitação em favor da licitante julgada vencedora.

10.1 – Manifestando quaisquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado à autoridade superior para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.  

XVI – DOS RECURSOS

1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente, dentro do prazo estipulado no item 10 da cláusula XV, a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no sistema eletrônico.

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer implicará a decadência do direito de recurso, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

3 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

4 – A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias corridos, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual prazo, também via sistema, que começará a correr da data final do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6 – Em caso de interesse das possíveis licitantes, o acesso ao Processo SEI será disponibilizado por meio eletrônico ao interessado mediante requerimento direcionado ao e-mail seeec@tre-sp.jus.br.

7 – Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento para determinar a contratação.

XVII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa correrá à conta do orçamento ordinário, Programa de Trabalho 02122057020GP.0035 – “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral”, elemento de despesa 3390.30 – “Material de Consumo”.

XVIII – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

1 – O material deverá ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

2 – Local de entrega: Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, Bairro Santa Cecília - SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

2.1 - Para otimização dos trabalhos de recebimento e maior agilidade no atendimento aos fornecedores, solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

XIX – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 – O recebimento do(s) material(is) será efetuado de acordo com os regramentos dispostos na cláusula 6 do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 

1.1 – Para o recebimento provisório e o definitivo serão utilizados pelos responsáveis os Modelos de Termos de Recebimento dispostos no Apêndice do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

2 – Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no momento da entrega, os objetos licitados serão recebidos provisoriamente, com efeito imediato para posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes na Nota de Empenho e respectivo documento fiscal.

3 – A(s) marca(s) do(s) material (is) entregue(s) deverá(ão) estar indicada(s) no(s) próprio(s) material(is) ou em sua(s) embalagem(ns), visto que a ausência de identificação ocasionará a rejeição dos itens quando da sua entrega.

4 - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5 – O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

6 – O aceite/aprovação dos materiais pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas nos Anexos I e II, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

XX – DO PAGAMENTO

1 – O pagamento será efetuado pela Seção de Pagamento de Pessoal e Fornecedores, por ordem bancária, até o 5º dia útil após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (modelo constante do Apêndice do Anexo I deste Edital), acompanhado da correspondente nota fiscal/fatura, devidamente atestada e em conformidade com as condições estabelecidas na cláusula XIII, subitem 2.5.1 deste Edital, considerando-se como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária, através de crédito em nome da contratada, em instituição financeira por ela indicada. 

1.1 – Este Tribunal descontará do valor devido as retenções previstas na legislação tributária vigente à época do pagamento;

1.1.1 – Caso a licitante goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de documentação hábil ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da Instrução Normativa nº 1.234/12, da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. Após a apresentação da referida comprovação, a licitante vencedora ficará responsável por comunicar a este TRE qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a vigência da ata.

1.2 – A documentação mencionada no subitem 1.1.1 desta cláusula, imprescindível para a efetivação do pagamento, deverá ser fornecida juntamente com a nota fiscal/fatura.

2 – Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de Recebimento Definitivo (modelo constante do Apêndice do Anexo I deste Edital) emitido pela Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, que se dará após a devida conferência do material, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

2.1 – No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s).

3 – Em caso de atraso na entrega do material ou inexecução parcial do ajuste, ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, podendo ser retido o valor estimado das penalidades previstas na cláusula XXI, subitens 2.2, 2.2.1, 2.3.2 e 2.3.3 deste Edital, até a apuração no regular procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XXI – DAS PENALIDADES  

1 – Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não entregar a documentação exigida neste Edital;
b) apresentar documentação falsa;
c) causar atraso na execução do objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar na execução do contrato;
f) fraudar a execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo;
h) declarar informações falsas; e
i) cometer fraude fiscal.

1.1 – As sanções descritas no item 1 e alíneas desta cláusula serão registradas e publicadas no SICAF.

1.2 – Configuram-se como não manutenção da proposta, pedidos de troca de marca e atrasos não justificados na entrega dos materiais, ficando a adjudicatária sujeita à pena prevista no item 1 desta cláusula. 

1.3 – O pedido de prorrogação do prazo de entrega de materiais será analisado pela Administração somente após a efetiva entrega do material e desde que apresente as condições seguintes: 

a) seja solicitado até a data final inicialmente prevista para a entrega; e
b) instruído com as justificativas e respectiva comprovação. 

1.3.1 – Os pedidos de prorrogação posteriores ao primeiro serão analisados pela Administração somente após a efetiva entrega do material, desde que sejam formulados até o final do prazo solicitado anteriormente e estejam instruídos conforme o disposto na alínea "b" do subitem 1.3 desta cláusula.

1.3.2 – Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem 1.3 desta cláusula serão indeferidos de pronto. 

1.4 – Nas situações em que restar justificado o desinteresse no objeto pendente de entrega, decorrido o prazo contratual, a Administração poderá, a qualquer tempo, notificar a adjudicatária sobre a inexecução parcial ou total do ajuste, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

2 – Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso na execução do objeto, não manutenção das condições de habilitação e qualificação, e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou cumulativamente, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:

2.1 – ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;

2.2 – MULTA MORATÓRIA – de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, nas hipóteses de atraso injustificado ou não manutenção das condições de habilitação e qualificação, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que a Administração poderá considerar como inexecução parcial ou total do ajuste, conforme disposto nos subitens 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 desta cláusula, além das demais consequências previstas em lei; 

2.2.1 – Findo o prazo do subitem anterior, se, por motivo justificado, a Administração entender ser o caso de receber o objeto, aplicar-se-á a multa nele prevista cumulativamente com os seguintes percentuais, podendo a qualquer tempo considerar que houve inexecução total do ajuste:

a) 5% para atrasos de 31 a 40 dias; 
b) 10% para atrasos de 41 a 50 dias; 
c) 15% para atrasos superiores a 50 dias.

2.3 – MULTA COMPENSATÓRIA – nas seguintes ocorrências:

2.3.1 – de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total, a ser empenhado ou da Nota de Empenho, nas hipóteses de recusa da adjudicatária em aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, não manutenção das condições de habilitação e qualificação de forma a inviabilizar o ajuste ou no caso de não regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens 5.2 e 5.2.1 da cláusula XV deste Edital;

2.3.2 – de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do(s) material(is) não entregue(s), hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução parcial ou total do ajuste, inclusive na hipótese de que trata o subitem 1.4 desta cláusula;

2.3.3 – de até 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso;

3 – Independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, considera-se como data de entrega aquela atestada pela Administração, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/93.

4 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, a multa, caso aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica.

5 – A aplicação de quaisquer sanções previstas nesta cláusula será feita mediante procedimento administrativo específico, sendo que a Administração comunicará à licitante sua intenção de aplicação da penalidade, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação. 

5.1 – Para assegurar a ampla defesa, pretendendo-se cominar as penas de impedimento de licitar e contratar com a União c.c. o descredenciamento no SICAF, o prazo para oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias corridos;

5.2 – Decidida pela Administração a aplicação da sanção, fica assegurado à interessada o uso dos recursos previstos em lei.

XXII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 – Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do presente Edital.

2 – Assegura-se a este Tribunal o direito de:

2.1 – Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, §3º da Lei n.º 8.666/93), fixando às licitantes, prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originalmente da proposta;

2.1.1 – No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

2.1.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o subitem 2.1.1 desta cláusula, sua retomada somente poderá ocorrer mediante aviso prévio do sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de seu reinício, e a ocorrência será fundamentada em ata.

2.1.3 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.

2.1.3.1 – O Pregoeiro poderá, ainda, solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores deste Tribunal a fim de subsidiar sua decisão.

2.2 – revogar a presente licitação por razões de interesse público (art. 49, caput da Lei n.º 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;

2.3 – adiar a data da sessão pública;

2.4 – aumentar ou diminuir a quantidade inicialmente solicitada, dentro do limite estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, mantido o preço oferecido na proposta final da licitante;  

2.5 – rescindir unilateralmente o ajuste, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

3 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase do processo licitatório.

4 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública do pregão.

5 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação.

6 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação.

7 – Aplicam-se à presente licitação, subsidiariamente, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor e demais normas legais pertinentes.

8 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

9 – Em caso de interesse das possíveis licitantes, cópias do Edital poderão ser obtidas nos endereços eletrônicos: http://www.tre-sp.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes  e www.gov.br/compras/pt-br.

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

Vânia Cristina Guarnieri
  Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Contratos

	PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 133/2023
	
	ANEXO I
	
	TERMO DE REFERÊNCIA

	1 – OBJETO										

Aquisição de materiais elétricos diversos, sinalização, fixação, telecomunicações e eletrodo revestido para solda aço carbono, para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
2 – JUSTIFICATIVA										
2.1 - Esses materiais serão utilizados na manutenção da infraestrutura de elétrica, telefonia e serralheria nos imóveis que abrigam as Sedes, Anexos e Cartórios Eleitorais da Capital e Interior durante o exercício de 2023/2024.
2.2 - Diante do ciclo de vida dos materiais elétricos abaixo listados, bem como da necessidade de substituição e/ou instalação desses em decorrência da quebra, falha ou por motivos diversos, faz-se necessária a aquisição desse material para que se realize a manutenção da infraestrutura elétrica a fim de que não haja interrupção na prestação de serviços nos diversos setores que funcionam nos imóveis acima citados deste Regional.
2.3 - Os diversos itens podem ser adquiridos de forma individual, de modo que não há necessidade de agrupamento, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.4 - Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, de acordo com o artigo 1°, §1° do Decreto nº 10.024/2019.
2.5 - Os materiais, aos quais se referem o presente Termo de Referência, enquadram-se na classificação de Bens e Serviços Comuns, que podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado, conforme art. 1°, da Lei 10.520/2002 c/c art. 3°, II do Decreto n° 10.024/2019.
3 – DESCRIÇÃO E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO	
3.1 – Materiais Diversos
Item	Descrição	Quantidade 	Unidade	Preço Unitário Máximo Aceitável
R$	Preço Total Máximo Aceitável
R$	
1	Fita adesiva dupla face, do tipo VHB, 2,00mm de espessura, 19mm de largura em rolo de 20 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: 3M/VHB4910, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0355222
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	6	Rolo	69,90	419,40	
2	Fita isolante de auto fusão; borracha etileno propileno; rigidez dielétrica 1100v/0,025mm; 0,76mm de espessura; 19mm de largura; rolos de 10m.
Temperatura até 130ºC
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Prysmian/I10-18189921; 3M/N23, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0445320
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Rolo	35,41	354,10	
3	Fita isolante composta de filme de PVC, antichama, com adesivo sensível à pressão, que atenda à NBR 60454-1,2,3, para instalações elétricas de baixa tensão, conforme a NBR- NM 60454-1,2,3, isolação até 750 V, certificada pelo INMETRO, Classe A em rolos de 19 mm x 20 m e espessura mínima 0,19mm. A fita deverá conter a marca do fabricante impressa em todo corpo da fita isolante e no suporte interno. Acondicionada em caixa plástica. Validade mínima de um 1 (um) ano, contado da efetiva entrega do material.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Hellermann/T80I; 3M/33+; Duplast/401059, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0446916
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	150	Rolo	22,24	3.336,00	
4	Bateria Ni-MH tipos AAA de 3,6V/600mAh, para aparelho Siemens/Philco MD - A 4000, original, com data de fabricação máxima de 6 (seis) meses da entrega
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Rontek/32705; Insten; GPX, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 370992
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	20	Unidade	25,99	519,80	
5	Fio de solda de estanho "60Sbx40Pb", 1mm de diâmetro, Rolo de 500g e em conformidade com a NBR ASTM-B32.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cast/189SX10; Best; Cobix, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0219166
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo
	91,96	91,96	
6	Fusível bulbo de vidro 5x20mm de 5A
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Dekfuse; Eletrogate/5A; KTR/5A, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0479498
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade	0,58	58,00	
7	Fusível bulbo de vidro 5x20mm de 7A
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Dekfuse; Eletrogate/7A; KTR/7A, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0317707
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade	0,43	43,00	
8	Pilha Recarregável, PALITO, tipo AAA, de 800mAh a 1.000mAh, fornecimento de 20 cartelas com duas pilhas perfazendo um total de 40 unidades.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Duracel/5005080; Panasonic/Eneloop Pró; RayoVac/900mh - Plus, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0424039
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	20	Cartela com 2 unidades	20,51	410,20	
9	Sinalizador em led na cor verde, para painel elétrico, bivolt, diâmetro 22mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Steck/SLDS1102FP, Schneider ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 472682
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem.	20	Unidade	12,72	254,40	
10	Eletrodo revestido para solda aço carbono, diâmetro de 2,5 mm – Aws - 6013, marca de referência – ESAB; SUMIG; WURTH, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
 Código SIASG:  371881
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem.	120	Quilo	22,00	2.640,00	

3.2 – Materiais de Sinalização
Item	Descrição	Quantidade Estimada	Unidade	Preço Unitário Máximo Aceitável
R$	Preço Total Máximo Aceitável
R$	

11	Placa em material plástico polido conforme padrão A-5 da IT-20 do Corpo de bombeiros do Estado de SP. Medidas: Altura (min. 14cm e máx. 25cm); Largura (min. 14cm e máx. 25cm); Espessura (min. 1,5mm e máx. 2mm). Fixação com fita adesiva dupla face.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Enfoque Visual; PlacaChoque, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 481980
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade	10,65	1.065,00	

12	Placa adesiva de advertência sobre tensão elétrica de 110V, em alumínio anodizado nas seguintes dimensões: Altura = 1,5cm; Largura = 3,5cm; Espessura = 0,5mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Sinalize; Aluprint, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 605905
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	200	Unidade	1,45	290,00	

13	Placa adesiva de advertência sobre tensão elétrica de 220V, em alumínio anodizado nas seguintes dimensões: Altura = 1,5cm; Largura = 3,5cm; Espessura = 0,5mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Sinalize; Aluprint, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 605905
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	200	Unidade	1,59	318,00	
3.3 – Fixação
Item	Descrição	 Quantidade Estimada	Unidade	Preço Unitário Máximo Aceitável
R$	Preço Total Máximo Aceitável
R$	

14	Arruela lisa de diâmetro interno 1/4”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL14; Inox Par/AL14; Jomarca/AL14, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 406270
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Cento	12,20	122,00	

15	Arruela lisa de diâmetro interno 3/8”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL38; Inox Par/AL38; Jomarca/AL38, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 485978
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Cento	18,09	180,90	

16	Arruela lisa de diâmetro interno 5/16”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL516; Inox Par/AL516; Jomarca/AL516, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 390866
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	5	Cento	19,80	99,00	

17	Prego de aço sem cabeça de 12 x 12mm, em pacote de 1 kg. Material utilizado na fixação de canaletas de PVC
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Gerdau; TX Pregos; JAPI, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 0317862
 Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	1	Quilo	28,49	28,49	

18	Parafuso cabeça francesa, com trava, diâmetro 3/8" x 3/4" em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/41425801; Lando/2870001; Sipar/601209, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 361284
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento	75,00	150,00	

19	Parafuso cabeça francesa, com trava, diâmetro 5/16" x 3/4" em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/41420801; Lando/7376201; Sipar/23163, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 443257
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento	68,75	137,50	

20	Parafuso máquina, cabeça lentilha, zincado, fenda, diâmetro 1/4" x 1/2" de comprimento.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/42315501; LP/31020; Sipar/6020124, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 264273
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento	21,37	42,74	

21	Parafuso máquina, cabeça redonda, zincado, fenda, diâmetro 1/4" x 3/4" de comprimento.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/42015801; LP/30792; Lando/2820601, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 262940
 Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento	25,00	50,00	

22	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda phillips, de 2,9x13mm
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35021301; LP/37953; Sipar/3862, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 251799
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	7,00	14,00	

23	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phillips, de 3,5x25mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35037101; LP/37962; Sipar/3976-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	12,17	24,34	

24	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda phillips, de 3,9x25mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35047101; LP/37968; Sipar/3885-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 212985
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	16,17	32,34	

25	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda Phllips, de 4,2x38mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35057501; LP/37977; Sipar/3897-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 296685
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	17,00	34,00	

26	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phllips, de 4,8x38mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35067501; LP/37985; Sipar/3907, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	25,00	50,00	

27	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phillips, de 5,5x50mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35077801; LP/37996; Sipar/555079, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG:  472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	48,33	96,66	

28	Parafuso chipboard, cabeça flangeada, bicromatizado, fenda Phillips, de 3x12mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/39722602; Belenus/ChipFL3.0x12BC; NEWFIX/462312, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 442779
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento	7,00	14,00	

29	Parafuso chipboard, cabeça flangeada, bicromatizado, fenda Phillips, de 3x16mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/39726602; Belenus/ChipFL3.0x16BC; NEWFIX/462316, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 442779
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento	5,00	10,00	
3.4 –Telecomunicações
Item	Descrição	Quantidade Estimada	Unidade	Preço Unitário Máximo Aceitável
R$	Preço Total Máximo Aceitável
R$	

30	Cabo "Patch Cord" Cat 6 de 2,5 metros, na cor AMARELO com dois conectores RJ45 macho, montado com cabo de pares trançados compostos de condutores flexíveis em cobre 24 AWG, isolados em polietileno e com capa externa em PVC, não propagante à chama, cabo de rede com homologação ANATEL de acordo com a NBR14565, com capa de proteção para os conectores RJ45.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Furukawa; SohoPlus; Central Network, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0456493
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Homologação ANATEL
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade	13,13	1.313,00	

31	Cabo telefônico chato de 4 vias, na seção 26 AWG, condutores internos em corda flexível de fios de cobre nu; isolação em PP, veias coloridas, cobertura externa em PVC; Resistência Ôhmica máxima = 1.59O ohms/Km a 20ºC; Resistência de Isolamento mínima = 1.000 Mohms/Km; Espessura > = 2,3mm; Peso > = 14,3 Kg/Km, de acordo com norma NBR9886:2005, em rolo de 300 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cooper Salto; GP Cabos; Induscabos, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0357376
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo	388,20	388,20	

32	Cabo telefônico CTP-APL p/ uso externo, preto, 10 pares, na seção 24AWG, condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação em Polietileno de Alta Densidade, blindagem fita APL e Fita de poliéster Longitudinal, cobertura externa em Polietileno de Baixa Densidade, de acordo com norma NBR9124:2000, homologado pela Anatel, em rolo de 100 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cooper Salto; Furukawa; Telcon, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0379571
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo	879,67	879,67	

33	Caixa de sobrepor, 400x400x158mm, metálica para telefonia.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo: Multicaixas/84; Fuganholi/177; Phaynel/CTS40M, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 0418785
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	5	Unidade	159,25	796,25	

34	Conector RJ -11 para linha telefônica e placa de modem de 6 vias, utilizado na conexão de cabo telefônico tipo chato de 4 vias.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Security Parts; Oceano Ti; Tblack, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: BR0234771
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1.000	Unidade	0,42	420,00	

35	Conector RJ -9 para monofone de 4 vias, utilizado na conexão de cabo telefônico tipo chato de espiralado de 4 vias.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Security Parts; Oceano Ti; Tblack, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0278836
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1.000	Unidade	0,80	800,00	

3.5 – Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que, após a etapa de negociação, mantiver(em) seu(s) preço(s) final(is) superior(es) ao(s) preço(s) máximo(s) aceitável(is) pela Administração.

3.6 – Os preços propostos deverão ser finais, acrescidos de todas as despesas (tributos, frete e outras de quaisquer naturezas incidentes direta e indiretamente sobre o fornecimento dos materiais, deduzidos eventuais descontos).

3.7 - Os códigos e descrições do "CATMAT/CATSER" constantes do "Compras.gov.br" podem eventualmente divergir da descrição dos itens a serem contratados quanto a especificações e outras características. Neste caso, havendo divergência quanto ao código/descrição do CATMAT/CATSER prevalecerão as especificações detalhadas neste Termo de Referência.

4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA							

4.1 – Prazo de entrega: máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

4.2 – Local de entrega: Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, Bairro Santa Cecília - SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

4.2.1 – Para otimização dos trabalhos de recebimento e maior agilidade no atendimento aos fornecedores, solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

5 – PRAZOS DE GARANTIA									

5.1 – Os materiais deverão atender aos prazos de garantia das especificações dos materiais ou quando não especificado, o mínimo de 3 meses.

5.2 – Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (Apêndice).

6 – RECEBIMENTO DO OBJETO								

6.1 – O recebimento do(s) material (is) será efetuado provisoriamente, conforme modelo de Termo de Recebimento Provisório (Apêndice), pela Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas na cláusula 3 deste Termo de Referência.

6.2 – A(s) marca(s) do(s) material(is) entregue(s) deverá(ão) estar indicada(s) no(s) próprio(s) material(is) ou em sua(s) embalagem(ns), visto que a ausência de identificação ocasionará a rejeição dos itens quando da sua entrega.
6.3 – Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no Termo de Recebimento Definitivo (Apêndice) emitido pela Seção de Acompanhamento das Aquisições, que se dará após a devida conferência do material, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6.4 – No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s).
6.5 – Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6.6 – Se ocorrer diferença de quantidade ou partes, será determinada sua complementação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6.7 – O(s) material(is) entregue(s) e recebido(s) que apresentar(em) defeito(s), cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização, deverá(ão) ser substituído(s) às expensas da Contratada.

6.8 – Na hipótese de substituição ou complementação o prazo estabelecido no subitem 6.3 fica suspenso até que sejam sanadas as pendências.

6.9 - O descarregamento dos material(is) ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.
 
7 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE							

7.1 - Na cláusula 3 deste Termo de Referência, juntamente com os descritivos e quantidades, seguem as informações referentes aos critérios de sustentabilidade para cada item.

7.2 –  Para o item 10, será admitida apenas oferta de material cujo fabricante/importador esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais CTF/APP, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com Chave de Autenticação, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021 e Instrução Normativa IBAMA nº.6, de 27 de janeiro de 2022.

7.2.1 – Para verificação da regularidade cadastral do fabricante/importador no CTF/APP será efetuada consulta ao site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no endereço: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php.

7.2.2 – Não sendo possível efetuar a consulta on-line disposta no subitem 7.2.1 desta cláusula, a sessão pública será suspensa, mediante comunicação do Pregoeiro, que informará o momento de sua retomada.

7.2.3 - Caso o fabricante/importador seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, a licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE							
8.1 – Receber o material no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
8.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.3 – Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no(s) material(is) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s);
8.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
8.5 – Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do(s) material(is), no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.6 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA							
9.1 – A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1 – Efetuar a entrega do(s) material(is) em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência , acompanhado(s) da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou validade;
9.1.2 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do material(is), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.3 – Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o(s) material(is) com avarias ou defeitos;
9.1.4 – Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
10 – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO					
10.1 – Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
10.2 – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 – PAGAMENTO										
11.1 – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, por ordem bancária, até o 5° dia útil, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do(s) material(is) (Apêndice), acompanhado(s) da correspondente nota fiscal/fatura. 

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 133/2023

APÊNDICE

MODELOS DE TERMOS DE RECEBIMENTO
(PROVISÓRIO, DEFINITIVO COM E SEM RESSALVAS)

Nota: Os modelos de Termos de Recebimento constantes deste Apêndice foram reproduzidos em sua forma genérica, devendo ser adaptados conforme o tipo de objeto a ser contratado.

Termo de Recebimento Provisório	Data:        	
Processo Administrativo SEI nº:	
Contrato nº:	Vigência do contrato:	
Contratada:	Prazo:	
Dispensa ou Inexigibilidade ou Pregão n.º	Início:        /     /	Término:           /        /	
Objeto:	
Valor do contrato:	Fiscal/Comissão:	
	
	Termo de recebimento provisório

	Atesto(amos) o recebimento provisório do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, nos termos indicados abaixo:

	Condições de recebimento

1-	A obrigação foi cumprida:

 no prazo.
 fora do prazo (Data:____/___/____).
 integralmente.
 parcialmente, tendo em vista o seguinte:

       ___________________________________________
       ___________________________________________
       ___________________________________________

	2-	O objeto foi entregue:

 na quantidade exigida.
 em quantidade irregular.
 outras observações:

        ___________________________________________
        ___________________________________________
        ___________________________________________	

	O objeto, ora recebido provisoriamente, não conclui o cumprimento da obrigação, ficando sujeito à posterior verificação da qualidade, que ocorrerá até o dia _____/_____/______.

Local,         de                       de                 .

__________________________________________
Fiscal/Comissão de Fiscalização do Contrato
                                                                                                                                Cargo:
                                                                                                                                 Matrícula:

__________________________________
                                                                                                                                Preposto da contratada

Termo de Recebimento Definitivo – Sem ressalvas	Data:        	
Processo Administrativo SEI nº:	
Contrato nº:	Vigência do contrato:	
Contratada:	Prazo:	
Dispensa ou Inexigibilidade ou Pregão n.º	Início:        /     /	Término:           /        /	
Objeto:	
Valor do contrato:	Fiscal/Comissão:	
	
	Termo de recebimento definitivo – Sem ressalvas

	Pelo presente, declaramos, em caráter definitivo, a fiel e perfeita execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitindo o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória de todas as obrigações da contratada, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), bem como autorizamos a restituição de todas as garantias e/ou cauções prestadas: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Local,      de                        de                   .

____________________________________________
                                                                                                                                    Fiscal do contrato                                                        
                                                                                                        Cargo:
                                                                                                              Matrícula:

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
                                                                                                                                Preposto da contratada

Termo de Recebimento Definitivo – Com ressalvas	Data:        	
Processo Administrativo SEI nº:	
Contrato nº:	Vigência do contrato:	
Contratada:	Prazo:	
Dispensa ou Inexigibilidade ou Pregão n.º	Início:        /     /	Término:           /        /	
Objeto:	
Valor do contrato:	Fiscal/Comissão:	
	
	Termo de recebimento definitivo – Com ressalvas

	Pelo presente, em face do encerramento da execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitimos o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória parcial das obrigações da contratada, com exceção das ressalvas adiante indicadas: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
                                                                                                                                      Fiscal do contrato
                                                                                                                    Cargo:
                                                                                                                                          Matrícula:

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
Membro da Comissão de Recebimento

__________________________________
                                                                                                                           Preposto da contratada

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 133/2023

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DEFINITIVA DE PREÇOS

PROPONENTE:............................................................................................................	

ENDEREÇO:.....................................................................................N.º......................	

BAIRRO:..........................................................CIDADE..........................UF.................	

FONE:..................................................................Email ...............................................	

CEP:.......................................................................C.N.P.J...........................................

PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE:
NOME:...........................................................................................................................
 C.P.F...............................................................................................................................	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO	CONTA-CORRENTE

1) Fornecer preço à vista acrescido de todas as despesas (tributos, frete e outras de quaisquer naturezas incidentes direta e indiretamente sobre o fornecimento dos materiais, deduzidos eventuais descontos).

2) Pagamento exclusivamente por ordem bancária.

3) LOCAL DE ENTREGA: Seção de Acompanhamento das Aquisições do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, Bairro Santa Cecília - SP, CEP 01201-020, telefone (11) 3130-2694, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

3.1) Para otimização dos trabalhos de recebimento e maior agilidade no atendimento aos fornecedores, solicita-se que as entregas sejam agendadas pelo e-mail recebimento@tre-sp.jus.br.

Materiais Diversos
Item	Descrição
	Quantidade 	Unidade	Marca/ Modelo/ Referência	Preço Unitário
R$	Preço Total
R$	
1	Fita adesiva dupla face, do tipo VHB, 2,00mm de espessura, 19mm de largura em rolo de 20 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: 3M/VHB4910, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0355222
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	6	Rolo				
2	Fita isolante de auto fusão; borracha etileno propileno; rigidez dielétrica 1100v/0,025mm; 0,76mm de espessura; 19mm de largura; rolos de 10m.
Temperatura até 130ºC
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Prysmian/I10-18189921; 3M/N23, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0445320
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Rolo				
3	Fita isolante composta de filme de PVC, antichama, com adesivo sensível à pressão, que atenda à NBR 60454-1,2,3, para instalações elétricas de baixa tensão, conforme a NBR- NM 60454-1,2,3, isolação até 750 V, certificada pelo INMETRO, Classe A em rolos de 19 mm x 20 m e espessura mínima 0,19mm. A fita deverá conter a marca do fabricante impressa em todo corpo da fita isolante e no suporte interno. Acondicionada em caixa plástica. Validade mínima de um 1 (um) ano, contado da efetiva entrega do material.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Hellermann/T80I; 3M/33+; Duplast/401059, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0446916
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	150	Rolo				
4	Bateria Ni-MH tipos AAA de 3,6V/600mAh, para aparelho Siemens/Philco MD - A 4000, original, com data de fabricação máxima de 6 (seis) meses da entrega
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Rontek/32705; Insten; GPX, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 370992
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	20	Unidade				
5	Fio de solda de estanho "60Sbx40Pb", 1mm de diâmetro, Rolo de 500g e em conformidade com a NBR ASTM-B32.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cast/189SX10; Best; Cobix, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0219166
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo
				
6	Fusível bulbo de vidro 5x20mm de 5A
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Dekfuse; Eletrogate/5A; KTR/5A, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0479498
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade				
7	Fusível bulbo de vidro 5x20mm de 7A
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Dekfuse; Eletrogate/7A; KTR/7A, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0317707
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade				
8	Pilha Recarregável, PALITO, tipo AAA, de 800mAh a 1.000mAh, fornecimento de 20 cartelas com duas pilhas perfazendo um total de 40 unidades.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Duracel/5005080; Panasonic/Eneloop Pró; RayoVac/900mh - Plus, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0424039
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	20	Cartela com 2 unidades				
9	Sinalizador em led na cor verde, para painel elétrico, bivolt, diâmetro 22mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Steck/SLDS1102FP, Schneider ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 472682
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem.	20	Unidade				
10	Eletrodo revestido para solda aço carbono, diâmetro de 2,5 mm – Aws - 6013, marca de referência – ESAB; SUMIG; WURTH, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
 Código SIASG:  371881
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem.	120	Quilo				

Materiais de Sinalização
Item	Descrição	Quantidade Estimada	Unidade	Marca/ Modelo/ Referência	Preço Unitário
R$	Preço Total 
R$	

11	Placa em material plástico polido conforme padrão A-5 da IT-20 do Corpo de bombeiros do Estado de SP. Medidas: Altura (min. 14cm e máx. 25cm); Largura (min. 14cm e máx. 25cm); Espessura (min. 1,5mm e máx. 2mm). Fixação com fita adesiva dupla face.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Enfoque Visual; PlacaChoque, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 481980
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade				

12	Placa adesiva de advertência sobre tensão elétrica de 110V, em alumínio anodizado nas seguintes dimensões: Altura = 1,5cm; Largura = 3,5cm; Espessura = 0,5mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Sinalize; Aluprint, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 605905
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	200	Unidade				

13	Placa adesiva de advertência sobre tensão elétrica de 220V, em alumínio anodizado nas seguintes dimensões: Altura = 1,5cm; Largura = 3,5cm; Espessura = 0,5mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Jonisan; Sinalize; Aluprint, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 605905
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	200	Unidade				
Fixação
Item	Descrição	 Quantidade Estimada	Unidade	Marca/ Modelo/ Referência	Preço Unitário 
R$	Preço Total 
R$	

14	Arruela lisa de diâmetro interno 1/4”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL14; Inox Par/AL14; Jomarca/AL14, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 406270
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Cento				

15	Arruela lisa de diâmetro interno 3/8”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL38; Inox Par/AL38; Jomarca/AL38, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 485978
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	10	Cento				

16	Arruela lisa de diâmetro interno 5/16”, em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: LG/AL516; Inox Par/AL516; Jomarca/AL516, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 390866
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	5	Cento				

17	Prego de aço sem cabeça de 12 x 12mm, em pacote de 1 kg. Material utilizado na fixação de canaletas de PVC
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Gerdau; TX Pregos; JAPI, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 0317862
 Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	1	Quilo				

18	Parafuso cabeça francesa, com trava, diâmetro 3/8" x 3/4" em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/41425801; Lando/2870001; Sipar/601209, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 361284
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento				

19	Parafuso cabeça francesa, com trava, diâmetro 5/16" x 3/4" em aço zincado.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/41420801; Lando/7376201; Sipar/23163, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 443257
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento				

20	Parafuso máquina, cabeça lentilha, zincado, fenda, diâmetro 1/4" x 1/2" de comprimento.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/42315501; LP/31020; Sipar/6020124, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 264273
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento				

21	Parafuso máquina, cabeça redonda, zincado, fenda, diâmetro 1/4" x 3/4" de comprimento.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/42015801; LP/30792; Lando/2820601, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 262940
 Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento				

22	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda phillips, de 2,9x13mm
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35021301; LP/37953; Sipar/3862, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 251799
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

23	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phillips, de 3,5x25mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35037101; LP/37962; Sipar/3976-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

24	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda phillips, de 3,9x25mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35047101; LP/37968; Sipar/3885-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 212985
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

25	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, de fenda Phllips, de 4,2x38mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35057501; LP/37977; Sipar/3897-A10, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 296685
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

26	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phllips, de 4,8x38mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35067501; LP/37985; Sipar/3907, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

27	Parafuso auto-atarrachante, em aço galvanizado, cabeça panela, fenda Phillips, de 5,5x50mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/35077801; LP/37996; Sipar/555079, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG:  472044
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

28	Parafuso chipboard, cabeça flangeada, bicromatizado, fenda Phillips, de 3x12mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/39722602; Belenus/ChipFL3.0x12BC; NEWFIX/462312, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
CÓDIGO SIASG: 442779
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	2	Cento				

29	Parafuso chipboard, cabeça flangeada, bicromatizado, fenda Phillips, de 3x16mm.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Ciser/39726602; Belenus/ChipFL3.0x16BC; NEWFIX/462316, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 442779
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado preferencialmente em material passível de reciclagem.	2	Cento				
Telecomunicações
Item	Descrição	Quantidade Estimada	Unidade	Marca/ Modelo/ Referência	Preço Unitário 
R$	Preço Total 
R$	

30	Cabo "Patch Cord" Cat 6 de 2,5 metros, na cor AMARELO com dois conectores RJ45 macho, montado com cabo de pares trançados compostos de condutores flexíveis em cobre 24 AWG, isolados em polietileno e com capa externa em PVC, não propagante à chama, cabo de rede com homologação ANATEL de acordo com a NBR14565, com capa de proteção para os conectores RJ45.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Furukawa; SohoPlus; Central Network, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0456493
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Homologação ANATEL
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	100	Unidade				

31	Cabo telefônico chato de 4 vias, na seção 26 AWG, condutores internos em corda flexível de fios de cobre nu; isolação em PP, veias coloridas, cobertura externa em PVC; Resistência Ôhmica máxima = 1.59O ohms/Km a 20ºC; Resistência de Isolamento mínima = 1.000 Mohms/Km; Espessura > = 2,3mm; Peso > = 14,3 Kg/Km, de acordo com norma NBR9886:2005, em rolo de 300 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cooper Salto; GP Cabos; Induscabos, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0357376
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo				

32	Cabo telefônico CTP-APL p/ uso externo, preto, 10 pares, na seção 24AWG, condutor de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação em Polietileno de Alta Densidade, blindagem fita APL e Fita de poliéster Longitudinal, cobertura externa em Polietileno de Baixa Densidade, de acordo com norma NBR9124:2000, homologado pela Anatel, em rolo de 100 metros.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Cooper Salto; Furukawa; Telcon, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0379571
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1	Rolo				

33	Caixa de sobrepor, 400x400x158mm, metálica para telefonia.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo: Multicaixas/84; Fuganholi/177; Phaynel/CTS40M, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação.
Código SIASG: 0418785
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	5	Unidade				

34	Conector RJ -11 para linha telefônica e placa de modem de 6 vias, utilizado na conexão de cabo telefônico tipo chato de 4 vias.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Security Parts; Oceano Ti; Tblack, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: BR0234771
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1.000	Unidade				

35	Conector RJ -9 para monofone de 4 vias, utilizado na conexão de cabo telefônico tipo chato de espiralado de 4 vias.
Garantia mínima: 3 meses
Marca/Modelo de Referência: Security Parts; Oceano Ti; Tblack, ou equivalente, ou similar, ou de melhor qualidade que atenda a especificação
Código SIASG: 0278836
Critério de Sustentabilidade:
- O material deve ser preferencialmente acondicionado em embalagem de papelão adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Bem confeccionado em material passível de reciclagem por coleta seletiva.	1.000	Unidade				

4) PRAZO PARA ENTREGA: ..........dias corridos (máximo de 20 dias corridos), contados do recebimento da Nota de Empenho.

5) PRAZOS DE GARANTIA DO(S) MATERIAL(IS): ............. meses (mínimo de 3 meses) ou o prazo de garantia das especificações dos materiais, quando especificados.
 
5.1) Os prazos de garantia serão contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (modelo constante do Apêndice do Anexo I do Edital).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data fixada para a sessão pública deste Pregão.

........................, ............/............/ 2023

________________________________________
Assinatura do representante

_____________________________________
Nome legível