PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 15/2023

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

	1. OBJETO

Registro de preços para a prestação de serviços de manutenção de persianas horizontais, com fornecimento de peças novas ou não, instaladas no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nos termos detalhados no Apêndice A e no quantitativo a registrar constante no Apêndice C deste Termo de Referência.

2. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os locais de serviços a serem executados estão descritos no Apêndice D deste Termo de Referência. 

	3. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a indispensável e imprescindível manutenção das persianas das edificações da Justiça Eleitoral do TRE-SP na cidade de São Paulo/SP, conforme as normas técnicas que regem a matéria, o presente Termo de Referência objetiva dotar este Tribunal, durante o prazo de validade do correspondente Registro de Preços, de instrumento hábil para a solicitação ao detentor da Ata de Registro de Preços de serviços nela especificados. Além disso, os serviços serão requisitados à DETENTORA de acordo com a demanda pela realização dos serviços.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

4.1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

Das características gerais das persianas:

4.1.1 Persianas - horizontais de 25 mm, em alumínio flexível, de diversas marcas: Acciardi, Itapuã, Ipiranga e Sunset, com larguras que variam de 0,60 m a 2,10m e alturas entre 0,60 m a 2,40 m concentrando a maior parte nas medidas intermediárias;

4.1.2 Trilhos superior e inferior – em alumínio, espessura 0,5mm. Cor coordenada com as lâminas;

4.1.3 Lâminas – de alumínio, espessura 0,2mm (pintada), que permita uma curvatura de 180°, retornando à posição original sem deformação (efeito mola);

4.1.4 Acabamento das lâminas – pintura à base de poliéster seco em estufa;

4.1.5 Cor – Cinza claro, referência da marca SUNSET: cinza claro H06, em conformidade com as demais persianas instaladas no TRE-SP;

4.1.6 Distância entre lâminas – máxima de 22,5 mm;

4.1.7 Cordões e cintas – em cor coordenada com a persiana. 

4.1.8 Tampas de acabamento – tampas laterais em polipropileno em cor coordenada com a persiana, para acabamento lateral dos trilhos superiores e inferiores
 
	4.1.9 - Dos componentes das persianas horizontais:

Parada, clip, cadarço 25 mm, tambor, cabeceira 25 mm, base inferior 25 mm, bastão acrílico com gancho e tampa, eixo quadrado e lâmina horizontal, corda de nylon, tampa da cabeceira, tampa da base e pingente da corda. 

4.2 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.2.1 - As descrições detalhadas dos serviços estão relacionadas no Apêndice A e quantificadas no Apêndice C deste Termo de Referência.

4.2.2 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Ficará a cargo do gestor da Ata a elaboração do planejamento de execução dos serviços, conforme estipulado na cláusula III do Apêndice A, indicando as datas e locais dos trabalhos durante o período de vigência da Ata.

Observação: Os códigos e descrições do "CATMAT/CATSER" constantes do Compras.gov.br podem eventualmente divergir da descrição dos itens a serem contratados quanto a especificações e outras características. Neste caso, havendo divergência quanto ao código/descrição do CATMAT/CATSER prevalecerão as especificações detalhadas neste Termo de Referência. 

	5.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

5.1. A DETENTORA deverá comprovar, através de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamente serviços que atendam às características de execução semelhantes à parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação.

5.2. Para fins do disposto no §2º do artigo 30 da Lei 8.666/93, considera-se como parcela de maior relevância a prestação de serviços de manutenção de persianas horizontais, com fornecimento de peças novas em, no mínimo, 300 m² de área de persianas horizontais, que representam 15% das persianas instaladas neste Tribunal que serão objeto de manutenção. 

6. VISTORIA FACULTATIVA

6.1. As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração das propostas, poderão efetuar visita técnica mediante prévio agendamento, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 18h, com a Seção de Manutenção de Equipamentos e Sistemas Prediais – SeMESP nos telefones (11) 3130-2855 ou (11) 3130-2256, ou pessoalmente na Rua Francisca Miquelina n. º 135 – Bela Vista – São Paulo. 

6.2. As vistorias técnicas facultativas poderão ser realizadas até a data prevista para abertura do certame. 

Observação: A não realização da visita técnica facultativa não exime a licitante da responsabilidade de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação de serviços na execução do contrato.

	7. VIGÊNCIA DA ATA  

A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do documento pela Adjudicatária.

8. GARANTIA

O prazo de garantia mínimo deverá ser de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão do atestado de execução satisfatória dos serviços, previsto no subitem 11.1.11 deste Termo de Referência. 

	9. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 20º dia após a emissão de atestado de execução satisfatória dos serviços (cláusula 11, subitem 11.1.11 deste Termo de Referência), levando em conta a quantidade efetiva de serviços executados que constam da relação de quantitativos (Apêndice C).

10. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

10.1. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, emolumentos, serviços extraordinários, dentre outros;

10.2. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços; 

10.3. Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados nos serviços até o seu término;

10.4. Agendar todos os serviços com a fiscalização com antecedência de até 5 (cinco) dias corridos, visando não perturbar o andamento normal das seções onde houver intervenção;

10.5. Informar local para executar os serviços de manutenção e limpeza das persianas fora das dependências deste Tribunal, podendo o espaço ser próprio ou locado. 

10.6. Manter por todo o tempo dos serviços um encarregado preposto da DETENTORA com experiência técnica, comprovando-a sempre que solicitada pela Fiscalização a qual se reportará a este para tratar dos serviços e do seu andamento; 

10.7. Colocar à disposição para a execução dos serviços contratados profissionais capacitados, os quais devem se apresentar ao trabalho uniformizados, calçados, identificados através de crachás e munidos de todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços;

10.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR durante a execução dos serviços; 

10.9. Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneração, transporte e alimentação dos profissionais executores dos serviços, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e tributários incidentes;

10.10. Responsabilizar-se pelos danos pessoais ou materiais causados diretamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, apurados após regular processo administrativo;
 
10.11. Refazer, sem nenhum acréscimo ao valor contratado, o serviço não realizado a contento, bem como substituir os materiais necessários;
 
10.12. Manter, durante toda a vigência da Ata e até o término da garantia dos serviços, endereço e telefone para contato permanentemente atualizados;
10.13. Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

10.14. Informar à Fiscalização sobre os cuidados que devem ser tomados quanto à manutenção e conservação dos materiais empregados;

10.15. Remover todos os materiais, embalagens e equipamentos, assim como sobras não utilizadas de materiais e peças danificadas, antes da aceitação dos serviços;

10.16. Manter-se dentro dos parâmetros das normas disciplinares do ÓRGÃO GERENCIADOR, quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados;
 
10.17. Não transferir a terceiro a prestação dos serviços, por qualquer forma, parcial ou integralmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada, sem prévia autorização, por escrito, do ÓRGÃO GERENCIADOR.

10.17.1. No caso de subcontratação, quando as circunstâncias exigirem, a empresa subcontratada deverá cumprir todos os requisitos de habilitação previstos no edital.

11. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1. Não obstante a DETENTORA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
	
11.1.1	– Acordar com a DETENTORA as soluções mais convenientes ao bom andamento dos serviços, fornecendo-lhe todas as informações solicitadas;

11.1.2	Recusar os serviços que não tenham sido realizados de acordo com as especificações;

11.1.3	- Paralisar os serviços sempre que verificar o descumprimento, pela DETENTORA, dos itens contratuais até que esses sejam corrigidos;

11.1.4 – Providenciar, após notificação e mediante justificativa, a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da CONTRATADA, cuja conduta embarace ou dificulte a sua fiscalização ou cuja permanência não se coadune com a prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência. 

11.1.5 - Paralisar os serviços quando verificar que estão sendo realizados em condições que apresentem risco à segurança dos trabalhadores até que a situação seja corrigida;

11.1.6 - Praticar quaisquer atos, no âmbito operacional desta contratação, que se destinem a preservar o direito do ÓRGÃO GERENCIADOR; 

11.1.7 - Designar o gestor da Ata e seu substituto dentre seus servidores;

11.1.8 - Alterar, a qualquer tempo, mediante comunicação por ofício à DETENTORA, os servidores designados nos termos do item acima;

11.1.9 - Promover o acesso dos funcionários da DETENTORA aos locais de serviço, fornecendo-lhes as condições necessárias para tanto, bem como as informações imprescindíveis para a execução dos serviços;

11.1.10 - Receber, conferir e atestar a Nota Fiscal;

11.1.11 - Emitir, por intermédio do gestor da Ata, atestado de execução satisfatória dos serviços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a devida conferência dos serviços efetivamente prestados.

12 – PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS 

12.1. Será desclassificada a proposta que, após a etapa de negociação, mantiver seus preços finais superiores aos preços máximos aceitáveis pela Administração, conforme abaixo:    

GRUPO ÚNICO

Item	Peça/Serviço	Unidade	Quantidade
Estimada
	Preço Unitário máximo aceitável
(R$)	Preço Total máximo aceitável 
(R$)	
01	Corda de Nylon 	m.	1000	2,20	2.200,00	
02	Tampa da Cabeceira 	un.	200	1,06	212,00	
03	Tampa da base 	un.	200	1,63	326,00	
04	Pingente da corda 	unid.	120	4,72	566,40	
05	Parada 	unid.	150	5,40	810,00	
06	Clip 	unid.	150	1,40	210,00	
07	Cadarço 25 mm 	m	2000	1,70	3.400,00	
08	Tambor 	unid.	600	4,03	2.418,00	
09	Cabeceira 25 mm 	m	150	16,27	2.440,50	
10	Base inferior 25 mm 	m	150	15,35	2.302,50	
11	Bastão acrílico, com gancho e  tampa 	unid.	120	22,50	2.700,00	
12	Eixo quadrado 	m	200	6,43	1.286,00	
13	Lâmina horizontal 	m	7200	5,45	39.240,00	
14	Serviço de manutenção sem troca de peças 	m2	3000	28,35	85.050,00	
15	Serviço de manutenção com troca de peças 	m2	1500	40,00	60.000,00	
Valor global máximo aceitável para o grupo único
(preço total dos itens 1 a 15)	R$ 203.161,40	

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 15/2023

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

I.  Locais de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
a)	Sede I: Rua Francisca Miquelina, 123 – Bela Vista, nos prédios: Miquelina, Brigadeiro e Anexo I;
b)	Sede II: Rua Dr. Falcão Filho, 121 – Vale do Anhangabaú;
c)	Anexo III: Rua Francisca Miquelina, 135 – Bela Vista;
d)	Patrimônio e Almoxarifado: Alameda Nothmann, 1146 – Santa Cecília.
e)	Cartórios da Capital cujos endereços constam do Apêndice D

II. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1.	Os serviços poderão ser executados nas dependências do TRE-SP de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00, conforme planejado pelo GESTOR da Ata (cláusula III, item 1) e agendamento prévio (cláusula IV, item 3).

III. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
1.	Ficará a cargo do GESTOR da Ata a elaboração do planejamento de execução dos serviços;
2.	O levantamento dos serviços será inicialmente agendado para ser realizado em conjunto com GESTOR e DETENTORA.
3.	Na sequência, a DETENTORA encaminhará ao GESTOR, no prazo de 2 (dois) dias úteis, orçamento comercial de acordo com o modelo (Apêndice B), com os dados pertinentes ao solicitado, informando o preço unitário por peça/serviço, de acordo com o valor registrado na Ata, os preços totais correspondentes e o prazo de execução dos serviços;
4.	Caso haja divergência nos quantitativos ou preços informados no orçamento comercial, o GESTOR e a DETENTORA deverão em comum acordo saná-la no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da ciência da DETENTORA.
5.	A DETENTORA será acompanhada de um servidor ou funcionário a ser designado pelo TRE/SP no momento da verificação in loco.
6.	Aprovado o orçamento comercial, o gestor encaminhará à Seção de Compras e Registro de Preços o pedido de contratação do serviço, para posterior emissão de Nota de Empenho, que corresponde ao instrumento formal de autorização de início de prestação de serviço.

IV.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1.	Para os serviços de manutenção de persianas da Secretária (Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo III, Patrimônio e Almoxarifado), será designado como Gestor da Ata um servidor lotado na Seção de Manutenção de Equipamentos e Sistemas Prediais – SeMESP.
2.	Para os serviços a serem realizados nos cartórios, conforme relação do Apêndice D, o chefe do respectivo cartório designará um servidor como Gestor, que ficará encarregado pelo acompanhamento da execução dos serviços, e para realizar o atesto satisfatório da nota fiscal.
3.	Será necessário o agendamento prévio de até 5 (cinco) dias corridos com o gestor da Ata, antes de qualquer manutenção;
4.	Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 30 (trinta) corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;
5.	Considerar-se-á como data efetiva da execução aquela aposta no atestado de conformidade emitido pelo gestor da Ata, que se dará, após a devida conferência dos serviços efetivamente prestados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
6.	Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

V.	PROCEDIMENTOS GERAIS
1.	Sem olvidar de todos os regramentos já previstos no Termo de Referência acima, de todo o disposto neste Apêndice A, a DETENTORA se obriga ainda:
1.1.	A deslocar os mobiliários, quadros, espelhos, suportes, estantes, extintores e outras partes ou componentes dos locais onde os serviços serão executados ou que impeçam a execução do serviço; 
1.2.	A trocar as peças que estejam sem condições de uso especificadas na ordem de serviço;
1.2.1.	Caso seja necessária a substituição da peça à qual está fixada a plaqueta do patrimônio, o gestor da Ata solicitará à ScGPat a sua retirada e substituição.
1.3.	A implementar a desinstalação, desmontagem, remontagem e reinstalação das persianas danificadas, levar a persiana para reparos no estabelecimento da DETENTORA em caso de necessidade e retorná-la para o local de instalação; 
Observação: No caso de a DETENTORA levar as persianas para reparos no seu estabelecimento, os serviços a serem realizados ficarão restritos àqueles expressamente previstos no Apêndice B, aprovados previamente pela Fiscalização do Órgão Gerenciador;
1.4.	Manter a área de trabalho limpa;
1.5.	Remover respingos de produtos de limpeza, químicos, cola e outros que caírem;
2.	Os serviços de manutenção sem troca de peças de persianas consistirão em:
2.1.	Executar a lubrificação de peças e mecanismos, removendo os lubrificantes antigos e aplicando novo lubrificante a base de vaselina;
2.2.	Limpar as lâminas horizontais usando o material de limpeza apropriado para cada item;
2.3.	Regular os mecanismos de acionamento das persianas objetivando o seu adequado funcionamento;
3.	Os serviços de manutenção com troca de peças consistirão em: 
3.1.	Executar a lubrificação de peças e mecanismos, removendo os lubrificantes antigos e aplicando novo lubrificante a base de vaselina;
3.2.	Limpar as lâminas horizontais usando o material de limpeza apropriado para cada item;
3.3.	Regular os mecanismos de acionamento das persianas objetivando o seu adequado funcionamento;
3.4.	Troca de peças que se encontrarem quebradas, danificadas ou que impeçam o adequado funcionamento da persiana.
4.	Somente será considerado realizado o serviço de revisão se a DETENTORA cumprir efetivamente algum ou todos os serviços descritos nos subitens 2.1 a 2.3 deste Apêndice. 
5.	Caso a DETENTORA apenas realize a troca de peças, sem necessitar da realização dos serviços elencados nos subitens 2.1 a 2.3 desta cláusula, serão pagas as peças que forem substituídas, bem como o serviço correspondente à troca de peças. 

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 15/2023

APÊNDICE B

MODELO DE ORÇAMENTO COMERCIAL DA DETENTORA

Peça/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário 
(R$)	Preço Total (R$)	
Corda de Nylon 	M.				
Tampa de cabeceira	Un.				
Tampa da base	Un.				
Pingente da corda 	Un.				
Parada 	Un.				
Clip	Un.				
Cadarço 25 mm	M.				
Tambor	Un.				
Cabeceira 25 mm	M.				
Base inferior 25 mm	M.				
Bastão acrílico, com gancho e  tampa 	Un.				
Eixo quadrado	M.				
Lâmina horizontal 	M.				
Serviço de manutenção sem troca de peças.

limpeza, 	M²				
Serviço de manutenção com troca de peças  
	M²				
Valor global da proposta (serviços e peças) 	                              R$	

Prazo de execução dos serviços:   ______ dias corridos (máximo de 30 dias corridos) a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Observações:

Os serviços de manutenção sem troca de peças de persianas consistirão em: 
•	Executar a lubrificação de peças e mecanismos, removendo os lubrificantes antigos e aplicando novo lubrificante a base de vaselina;
•	Limpar as lâminas horizontais usando o material de limpeza apropriado para cada item; 
•	Regular os mecanismos de acionamento das persianas objetivando o seu adequado funcionamento.

Os serviços de manutenção com troca de peças consistirão em: 
•	Executar a lubrificação de peças e mecanismos, removendo os lubrificantes antigos e aplicando novo lubrificante a base de vaselina;
•	Limpar as lâminas horizontais usando o material de limpeza apropriado para cada item;
•	Regular os mecanismos de acionamento das persianas objetivando o seu adequado funcionamento;
•	Troca de peças que se encontrarem quebradas, danificadas ou que impeçam o adequado funcionamento da persiana. 

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 15/2023

APÊNDICE C

Relação de quantitativos a registrar na Ata

Peça/Serviço	Unidade	Quantidade 	
Corda de nylon	M.	1000	
Tampa da Cabeceira	Un.	200	
Tampa da base	Un.	200	
Pingente da corda	Un	120	
Parada 	Un.	150	
Clip	Un.	150	
Cadarço 25 mm	M.	2000	
Tambor	Un.	600	
Cabeceira 25 mm	M.	150	
Base inferior 25 mm	M.	150	
Bastão acrílico, com gancho e tampa 	Un.	120	
Eixo quadrado	M.	200	
Lâmina horizontal 	M.	7200	
Serviço de manutenção sem troca de peças 
	M²	3000	
Serviço de manutenção com troca de peças 	M²	1500	

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 15/2023

APÊNDICE D

Relação dos endereços dos locais de execução

1.1 - SEDE I (Prédios: Miquelina, Brigadeiro e Anexo I): Rua Francisca Miquelina, 123 – Bela Vista - São Paulo – SP – CEP: 01316-900;

1.2 - SEDE II: Rua Dr. Falcão Filho, 121 – Vale do Anhangabaú – São Paulo – SP - CEP: 01007- 010;

1.3 - Anexo III: Rua Francisca Miquelina, 135 – Bela Vista - São Paulo – SP – CEP: 01316-900;

1.4 - Patrimônio e Almoxarifado: Alameda Nothmann, 1146 – Santa Cecília - São Paulo – SP – CEP: 01216-001.

1.5 – Cartórios da Capital que já possuem persianas conforme descrito quadro abaixo, estimado em 469 m²:  

ZONAS 
	CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL 	
TELEFONES 
	
002ª	PERDIZES 
Rua Dr. Costa Júnior, 509 – CEP: 05002-000 
Chefe: Ana Dulce Viegas Muniz 	3130-2702 
(fax) 3865-0153	
004ª	
MOÓCA 

R. Madre de Deus, 427 – CEP: 03119-000 
Chefe: Simone Ursulino Figueiredo Brincalhão 	3130-2704 
(fax) 2606-9791	
005ª	
JARDIM PAULISTA 

R. Clodomiro Amazonas, 41- CEP: 04542-012 
Chefe: Tais Garcia Dias Gomes 	3130-2705 
(fax) 3078-6031	
006ª	
VILA MARIANA 

R. Loefgreen, 2007 – CEP: 04040-033 
Chefe: Marco Antônio Dega Pinto 	3130-2706 
(fax) 5084-4570	
020ª	VALO VELHO 

R.Elis Maas, 875/877– CEP: 05859-000 
Chefe: Fábio Robim Dean	3130-2720 
(fax) 5870-7372	
246ª	
SANTO AMARO 

R. Tte. Cel. Carlos da Silva Araújo, 355 - CEP: 04751-050 
Chefe: Claúdia Cistolo Pereira Pinto 
Poupatempo Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 176/258, 
CEP 04752-005 	3130-2707 
(fax) 5686-8059	
247ª	
SÃO MIGUEL PAULISTA 

Av. Cocá, 633 – CEP: 08030-000 
Chefe: Rodrigo Bassi 	3130-2708 
(fax) 2956-1688	
248ª	
ITAQUERA 

Rua Paulo Lopes Leão, 166 – CEP: 08210-520 
Chefe: Marli Soares Malta 
Poupatempo Itaquera: Av. Contorno,60, CEP 08220-380 	3130-2709 
(fax) 2205-6364	
249ª	
SANTANA 

Av. Leôncio de Magalhães, 357 - CEP: 02042-010 
Chefe: Willians Arrais Dutra 	3130-2710 
(fax) 2976-7535	
251ª	
PINHEIROS 

R. Ferreira de Araújo, 536/538 – CEP: 05428-001 
Chefe: Joaquim Honorio Filho 	3130-2712 
(fax) 3812-1816	
252ª	
PENHA DE FRANÇA 

Rua Jorge Augusto, 258 – CEP: 03645-000 
Chefe: Claudete de Freitas Gonçalves Corrêia 	3130-2713 
(fax) 2958-7727	
253ª	
TATUAPÉ 

Praça Santa Terezinha, 43/47 – CEP: 03308-070 
Chefe: Marlene Mazzola Suave Balizardo 	3130-2714 
2295-9235 
(fax) 2091-0094	
254ª	
VILA MARIA 

Rua Araritaguaba, 936/938 - CEP: 02122-011 
Chefe: Antonio Galtieri 	3130-2715 
(fax) 2955-8018	
255ª	
CASA VERDE 

Avenida Casa Verde, 1819 - CEP: 02519-200 
Chefe: Nilze Maria Borges da Silva Andreis 	3130-2716 
3966-4974	
256ª	
TUCURUVI 

R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 657 - CEP: 02350-001 
Chefe: Rita de Cássia Ribeiro Gonçalves 	3130-2717 
2203-2701	
258ª	
INDIANÓPOLIS 

Av. Jandira, 657 – CEP: 04080-004 
Chefe: Regina Rodrigues Alcantara 	3130-2719 
5051-0153	
259ª	
SAÚDE 

R. Itapiru, 174 – Térreo – CEP: 04143-010 
Chefe: Lucilia Mathias Paulino Graneiro 	3130-2721 
5071-4842	
260ª	
IPIRANGA 

R. Bom Pastor, 2204 – CEP: 04203-002 
Chefe: Sandra Intakli de Souza 	3130-2722 
2274-7911	
280ª	
CAPELA DO SOCORRO 

Av.Atlântic,a 1551 - CEP: 04768-200 
Chefe: Erina Koikida Massuda 	3130-2723 
5686-7216	
320ª	
JABAQUARA 

Av.Engº Armando de Arruda Pereira,2917-CEP:04309-011 
Chefe: Marco Antonio Paulo Viana 	3130-2724 
5588-0413	
325ª	
PIRITUBA 

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 4586-CEP:05145-200 
Chefe: Cássio Rogério Siqueira 	3130-2725	
326ª	
ERMELINO MATARAZZO 

Av. Boturussu, 874 – CEP: 03802-000 
Chefe: Daniele Venceslau da Silva 	3130-2726 
2943-0486	
327ª	
NOSSA SENHORA DO Ó 

Av. Paula Ferreira, 60 – CEP: 02916-000 
Chefe: Marco Antonio de Souza Reis 	3130-2727 
3932-3119	
328ª	
CAMPO LIMPO 

Rua Américo Falcão, 251/257 - CEP: 05786-010 
Chefe: Marina Lopez Fernandez 	3130-2728 
5842-8329	
346ª	
BUTANTÃ 

R. Ibiapaba, 422 - CEP: 05625-020 
Chefe: Vânia Lúcia Lins Torres Lopez 	3130-2729 
3742-5333	
348ª	
VILA FORMOSA 

Rua Cristovão Girão, 132 - CEP: 03362-030 
Chefe: Robson Evaristo Gonçalves 	
3130-2731 

2673-3653	
349ª	
JAÇANÃ 

Av. Paulo Lincoln do Valle Pontim, 94- CEP: 02273-010 
Chefe: Marisa Hernandez de Feba 	
3130-2732 

2242-8225	
350ª	
SAPOPEMBA 

Av. Sapopemba, 6214 CEP: 03374-001 
Chefe: Edgar Oliveira da Silva 	
3130-2733 

2211-7912	
351ª	
CIDADE ADEMAR 

Av. Cupecê, 1147 – CEP: 04365-000 
Chefe: Elizabeth Strecker Okamoto 	
3130-2734 
	
352ª	
ITAIM PAULISTA 

Rua Monte Camberela, 342 - CEP: 08110-260 
Chefe: Simone Pinheiro Casarini 	
3130-2735 

2561-1079	
353ª	
GUAIANASES 

R. Serra do Mar, 180 - CEP: 08410-160 
Chefe: Nivaldo Evaristo dos Santos 	
3130-2736 

2557-2093	
372ª	PIRAPORINHA 

Rua Prof. Barroso do Amaral, 32 - CEP: 04905-002 
Chefe: Evandro Contricci Alvim 	3130-2738 
5834-3641	
373ª	
CAPÃO REDONDO 

Estr. de Itapecerica, 2720 - CEP: 05835-004 
Chefe: José Aparecido Alves 	3130-2739 
5513-9192	
374ª	
RIO PEQUENO 

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1140 - CEP: 05582-001 
Chefe: Sandra Pereira da Silva 	3130-2740 
3726-9087	
375ª	
SÃO MATEUS 

R. Elisio Ferreira, 506 - CEP: 03964-010 
Chefe: Luiz Fernando Balsalobre de Mesquita 	3130-2741 
2962-5724	
376ª	
BRASILÂNDIA 

R. Bonifácio Cubas, 567 - CEP: 02731-000 
Chefe: João Roberto dos Santos 	3130-2742 
3931-4245	
381ª	
PARELHEIROS 

Av.Pedro Roschel Gottzfritz, 210, - CEP:04809-160 
Chefe: Leonilton Pacheco Novais 	3130-2743 
5660-7730	
389ª	
PERUS 

Rua Demifonte, 208 - CEP: 05223-190 
Chefe: Cintia Hiromi Nakasako Nakasa 	3130-2744 
3917-0359	
390ª	
CANGAÍBA 

Avenida Cangaíba, 1158 - CEP: 03712-000 
Chefe: Maria Akemi Arai China 	3130-2745 
2642-6275	
392ª	
PONTE RASA 

Avenida São Miguel, 3906 - CEP: 03870-000 
Chefe: Luiz Procópio Assumpção Neto 	3130-2746 
2047-3481	
397ª	
JARDIM HELENA 

Rua Jaguar, 40 e 44 - CEP: 08030-460 
Chefe: Marilda Novaes Ferreira Libonati 	3130-2747 
2016-0519 
2016-0520	
403ª	
JARAGUÁ 

Estrada de Taipas, 412 - CEP: 02991-000 
Chefe: Paulo Fernando dos Santos 	3130-2749 
3941-7655	
404ª	
CIDADE TIRADENTES 

Rua Álvaro da Costa, 28 - CEP: 08461-420 
Chefe: Suely Amaral Soares Negrão 	3130-2750 
3987-2349	
408ª	
JARDIM SÃO LUIZ 

Rua Teresa Mouco de Oliveira, 157 - CEP: 05846-420 
Chefe: Marcella Pantoja de Maria Pimentel 	3130-2752 
5513-7501	
413ª	
CURSINO 

Av. Cursino, nº s 3821/3823 - CEP 04133-300 
Chefe: Tércio Avena da Silva 	3130-2753 
5061-3375	
417ª	
PARQUE DO CARMO 

Avenida Líder, 3114/3116 - CEP: 08280-005 
Chefe: Ednaldo Simões de Souza 	3130-2754 
2254-5279	
418ª	
PEDREIRA 

Av. Nossa Senhora do Sabará, 4051 - CEP: 04447-021 
Chefe: Carlos Augusto da Costa Filho 	3130-2755 
5616-8338	
420ª	
VILA SABRINA 

Av. Roland Garros, 1013 - CEP: 02235-000 
Chefe: Waldir Canhete 	3130-2756 
2209-6906	
421ª	
CONJUNTO TEOTÔNIO VILELA 

Av. Arquiteto Vilanova Artigas,1815 - CEP: 03928-240 
Chefe: Magda Jane Nogueira 	3130-2757 
2269-1561	
422ª	
LAUZANE PAULISTA 

Av. Santa Inês, 864 - CEP: 02415-001 
Chefe: Pedro Felipe Xavier de Oliveira Crege 	3130-2758 
2267-5985