SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COMISSÃO DE CONTRATAÇÕES

São Paulo, 02 de outubro de 2024.

REF.: Pregão Eletrônico Federal 90077/2024 – Registro de preços para a contratação de serviços de monitoramento eletrônico remoto ininterrupto, mediante sistema integrado de central de alarme e sensores.

Prezadas senhoras e prezados senhores.

Em atendimento à consulta formulada por empresa interessada em participar da licitação em epígrafe, segue abaixo o devido esclarecimento:

Conforme escrito:

PERGUNTA:
Qual é a quantidade de equipamentos que deverão ser instalados nas unidades do TRE-SP? Solicito o quadro quantitativo por unidade de instalação.?

RESPOSTA: 
Manifestação da unidade técnica requisitante:
“Informo que o TRE/SP não definiu previamente o quantitativo de equipamentos necessários por imóvel. Conforme consta na cláusula 3, itens 3.3, 3.4 e 3.4 do Anexo I (Termo de Referência), caberá à empresa contratada, no ato da instalação dos equipamentos, verificar a necessidade de cada local e disponibilizar os equipamentos necessários para a proteção do imóvel.
 
3.3 - O sistema deve ser composto minimamente de central de alarme, bateria, teclado, sirene, botão de pânico, detector de corte de linha telefônica, transmissor de sinais GPRS, módulo de expansão e sensores. 
3.4 - Instalação de equipamentos, acessórios e materiais necessários, entregues sob o regime de comodato. 
3.5 - Deve ser dimensionado para a proteção completa de todas as dependências internas dos imóveis, especialmente as áreas internas que contenham bens do ÓRGÃO GERENCIADOR e cômodos que não possuam laje, evitando “pontos cegos”, bem como a proteção dos quadros externos de medição de energia elétrica dos imóveis que eventualmente necessitarem de proteção.

Ademais, conforme previsto na cláusula 9, itens 91 e 92 do Anexo I (Termo de Referência), a licitante poderá realizar vistoria facultativa até a data prevista para a abertura do certame, nos locais de prestação dos serviços descritos no Apêndice “A”, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade apresentados para a execução do objeto, evitando assim eventuais dúvidas e garantindo a execução dos serviços de maneira adequada. 

A vistoria deverá ser agendada previamente com os responsáveis pelos imóveis descritos no Apêndice” A”, por meio telefônico e/ou e-mail.”

Atenciosamente

Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro TRE-SP